疏附县塔什米里克乡9村、中心小学化粪池清理清单及服务内容

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 化粪池 | 400 | 立方 |  |  |  |
| 2 | 下水管道清理 | 1600 | 米 |  |  |  |
| 3 | 清理污水井、雨水井 | 98 | 个 |  |  |  |
| 合计 |  |  |

服务内容：

1. 每天保证中心小学抽水150立方米以上，每天16立方车 10次以上抽水，9村小学每天保证90立方米以上抽水，抽出来的污水必须不能周围倒掉，决不能污染环境，保证不能发现任何问题，也不能耽误学校正常工作的运行，中心小学和9村小学都是寄宿制学校，学生人数超过3500，都是冲水厕所，包括周转房的污水，下水管道、污水井、雨水井定期过来检查，并清理。合同金额20万，合同日期2024年5月1日到2025年2月28日，一天不抽污水，导致的所有损失承包到位负责。
2. 县城和中心小学距离40公里，县城和9村小学距离45公里。必须保证每天的污水处理量。

疏附县塔什米里克乡小学

项目负责人：买买提艾力 联系电话：19326993708