电梯维保服务采购需求

1. 每月至少两次进行例保（清洁，润滑，调整和检查），每季度进行二至四次检查，每年进行三至四次检修、调整，确保电梯处于良好的运行状态并做好维护保养记录（含日常维保配件材料500元以内的费用）。
2. 电梯保险（包含保险费300元）
3. 电梯限速器校验（包含校验费350元）
4. 电梯承重调解（包含电梯年检相关砝码及租赁费1000元）
5. 提供24小时全天候的故障处理或意外事故的技术性服务。
6. 协助用户与当地质量技术监督局特种设备质量安全检测所配合进行每年一次的安全年检（含年检费1000元），协助用户向当地质量技术监督局办理电梯安全年检手续并提供电梯定期检验报告。
7. 负责按要求完善电梯安全管理方面材料。
8. 每个月进行一次电梯使用安全知识培训，每季度进行一次电梯应急演练并做好记录。
9. 提供30张电梯卡（300元，10元/张）

疏附县维吾尔医医院

2025年3月19日