疏附县维吾尔医医院南疆（疏附）中医民族医药文化中心室外附属配套设施建设项目的需求说明

**一、项目基本情况介绍：**

我院南疆（疏附）中医民族医药文化中心建设项目即将投入使用，由于工程量中不包含（给水、排水、消防、暖气管道、路面硬化）等附属配套设施，如完善以上工程量，该项目控制金额为348074.15元。

1. **资质要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.提供本地注册的营业执照；

3.安全生产许可证；

4.建筑企业资质证书(建筑工程施工总承包叁级及以上)；

5.投标报价单(加盖公章)；

6.提供合同期限承诺书（工期15个工作日）；

7.提供针对本次项目《反商业堵赂承诺书》；

8.因院区场地正在施工，现场情况较为复杂，投标单位 需现场踏勘、签到，并出具甲方填写的现场勘踏确认单，否则竞标无效；

1. **质量标准：**

1.施工过程须严格按照国家及地方现行的相关施工规范、标准和设计要求进行，确保工程质量符合合格标准；

2.给水、排水、消防、暖气管道工程：所有管道材质、规格需符合国家及行业相关标准；

3.管道连接应牢固、密封，无渗漏现象，阀门、管件等配件安装位置准确，操作灵活，确保水流畅通；

4.完工后需进行压力测试、闭水试验等相关检测，确保系统运行安全、稳定；

5.路面硬化工程：路面基层处理应符合设计要求，压实度达到规定标准；混凝土或沥青等路面材料强度、配合比符合规范，路面平整、无裂缝、无坑洼，表面纹理符合要求，边缘整齐，与周边设施衔接自然。

**四、质保及售后：**

1.施工完成后，施工单位提供决算资料，甲方报送审计；

2.质保期：1年，自项目验收合格之日起计算；

3.在质保期间，若出现因施工质量问题导致的安全隐患及其他质量问题，中标单位需及时安排人员进行无偿维修，直至问题彻底解决。

采购单位联系地址：疏附县托克扎克镇文化南路15号应急楼4楼。

项目联系人：努尔姑再丽·努尔

联系方式：18599003629

 疏附县维吾尔医院医院

2025年7月7日