# 射线防护项目需求

为切实保障疏附县吾库萨克镇卫生院射线工作环境的安全性，确保人员健康与环境安全，依据相关法律法规及单位采购管理规定，我单位现以公开竞价方式选择优质供应商，承担射线防护相关工作，诚邀符合条件的供应商踊跃参与。

## 一、项目概况

1. **项目名称**：DR机房射线防护升级改造
2. **项目地点**：疏附县吾库萨克镇7村4组
3. **项目内容**
   * **防护工程设计与施工**：依据现场实际布局和射线设备参数，进行专业的射线防护工程设计，并严格按照设计方案实施施工。包括但不限于防护墙、防护门、防护窗的建造与安装，确保防护结构稳固、密封良好，能有效阻挡射线泄漏。，防护墙采用符合国家标准的硫酸钡防护材料，按照精确的厚度和施工工艺要求进行铺设与浇筑；防护门配备先进的屏蔽材料和可靠的闭门装置，保障开启与关闭过程中的射线防护效果。
   * **防护材料供应**：提供全部符合国家标准和行业规范的射线防护材料，材料的质量和性能需经权威机构检测认证。
   * **防护检测与评估**：在防护工程前后，由专业机构使用专业的检测设备和科学的评估方法，对工作场所的射线剂量进行全面检测预评估；委托专业单位依据检测数据，对射线防护效果进行专业评估，出具详细、准确且具有法律效力的预控评报告。
   * 机房场地找平。满足装机要求；满足招标方要求。
   * DR设备安装应有专业的团队。
4. **工期要求**：自合同签订之日起[10]个日历天内完成全部工作内容，包括防护工程施工、材料供应以及检测评估等，确保项目按时交付使用，减少对正常工作秩序的影响 。

## 二、供应商资格要求

1. **主体资格**：供应商必须是在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格或依法登记注册的非法人组织，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已完成“三证合一”的提供营业执照即可） ，具备独立承担民事责任的能力。
2. **业绩要求**：近叁年内在疏附县内有类似项目业绩。类似项目指在规模、技术要求、防护标准等方面与本项目具有可比性的射线防护工程。供应商需提供合同关键页（包含项目名称、合同金额、双方签字盖章、服务内容等关键信息）、等相关材料，以证明其具备丰富的项目经验和良好的履约能力。
3. **信誉要求**：供应商信誉良好，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。提供相关网站查询截图，查询时间需在公告发布之后，以证明其信誉状况良好。
4. 供应商应有相应的经济实力，具有相应的垫资能力，并能满足业主方资金要求。
5. 必须亲自踏勘现场，并获取业主方确认；由此产生的差旅等费用供应商自理，业主方不承担。
6. **其他要求**：本项目不接受联合体；

## 三、竞价文件获取

1. **获取时间**：2025年7月12日至2025年7月15，每日上午10:00至14：00，下午16：00至:19:00（北京时间）。此时间段内，供应商可进行文件获取工作，确保有充足时间准备相关材料。
2. **获取方式**
   * **现场获取**：符合资格要求的供应商请携带营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证复印件（若法定代表人亲自办理）或法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（若授权他人办理）以及业主确认的现场勘察详细记录、具备做过相关业务的业绩。工作人员将对供应商提供的材料进行初步审核，确认无误后发放文件。
3. **文件费用**：供应商无需在获取文件时缴纳费用。

## 四、竞价文件递交

1. **递交截止时间**：[2025年7月15日] [19:00]（北京时间），此时间为绝对截止时间，逾期送达或未送达指定地点的竞价文件，采购人将不予受理。供应商应合理安排时间，确保文件按时递交。
2. **递交地点**：[疏附县吾库萨克镇卫生院]，供应商需将竞价文件送达至指定地点，确保文件准确传递，避免因地址错误或投递失误导致文件无法按时接收。
3. **竞价文件要求**
   * **密封要求**：竞价文件需密封提交，密封袋应使用专用密封袋或档案袋，并在封口处加盖供应商公章或密封章，确保文件在递交过程中的保密性和完整性，防止文件内容泄露或被篡改。
   * **份数要求**：正本一份，副本3份。正本与副本内容应保持一致，若出现差异，以正本为准。供应商应在文件封面清晰标注“正本”“副本”字样。
   * **内容要求**：竞价文件应包含但不限于报价函（明确项目总报价及各项明细报价，格式规范、内容清晰）、技术方案（详细阐述射线防护工程的设计思路、施工工艺、材料选用、质量控制措施等，体现专业性和可行性）、施工组织设计（涵盖施工进度计划、人员安排、设备调配、安全保障措施等，确保项目有序推进）、业绩证明（提供近[X]年类似项目合同及验收证明等材料）、资格证明文件（营业执照、资质证书、信誉查询截图等）、售后服务承诺（明确质保期、售后响应时间、维修服务内容等，保障项目后续维护）等内容。

## 五、开标时间及地点

1. **开标时间**：[2025年11月7日] [2025年7月14日]（10:00-19:00），开标时间将严格按照公告时间进行，确保开标过程的公平、公正、公开，所有供应商机会均等。
2. **开标**：开标地点以及开标过程，业主选择不确定以最低价为中标方，不以最高价为中标方。

## 六、联系方式

1. **采购人**：吾库萨克镇卫生院
2. **地址**：疏附县吾库萨克镇7村4组
3. **联系人**：艾姆拉姑丽·图尔荪
4. **联系电话**：19999250519，此电话为供应商咨询项目相关事宜的主要渠道，联系人将及时解答供应商疑问，提供必要的信息和协助。
5. **邮箱**：疏附县吾库萨克镇卫生院，用于接收供应商的邮件申请、文件获取申请等，以及发送相关通知、文件等资料，供应商应确保邮箱畅通，及时查收邮件。

疏附县吾库萨克镇卫生院

[2025年7月12日]