疏附县塔什米里克乡中心小学主席台顶棚工程招标要求

1. 项目概述：疏附县塔什米里克乡中心小学主席台顶棚需要制作（主席台顶棚及工程量确认单范围内的所有工程）等 。

2. 资质要求：参与投标的单位需要具备相关的建筑工程施工资质（投标人须具备【建筑工程施工总承包三级】(含)以上资质及【钢结构工程专业承包三级】（含）以上资质，有安全生产许可证且在有效期内，并在人员、 设备、资金等方面具有相应的施工能力。项目负责人须具备【建筑工程】专业二级注册建造师执业资格，具备有效的 B 类安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人），并且在过往的项目中有良好的业绩。

3. 技术要求：施工单位需要按照国家和地方的相关标准进行施工，确保中心小学主席台顶棚工程符合安全、环保、美观等要求。

4. 质量要求：施工单位需要对施工过程中的质量进行严格控制，确保主席台顶棚质量可靠，使用寿命长。质保期10年以上、如10年内有质量问题，质保金扣留并进行维修处理。项目负责人须项目开始到完成之间每天现场监督工程质量确保不出任何问题。

5. 安全要求：施工单位需要在施工过程中采取必要的安全措施，确保施工人员和学校师生的人身安全。

6. 工期要求：该项目施工期限从签合同日期开始计算20天，20天后交不了工的，每日扣除中标价的0.3%失约金。，确保学校的正常教学秩序不受影响。

7. 报价要求：参与投标的单位需要按照审定控制价的要求进行报价，报价应包括施工所需的所有费用。采购单位按照工程要求扣留3%的质保金。

8. 其他要求：施工单位需要遵守国家和地方的相关法律法规，确保施工过程合法合规。

疏附县塔什米里克乡小学

联系电话：19326993708

项目联系人：麦麦提艾力