## Sheet1
疏附县人民医院2024年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设）项目(第二批）采购手术设备及器械一批的技术偏离表
序号 | 商品名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况
1 | 充气升温装置 | 1.噪音水平：≤55dB（A）
2.采用双重过滤系统：初效过滤棉和0.2μm高效过滤器
3.过滤器更换周期：每使用12个月或500小时更换一次
4.采用3个数字温度传感器
5.四档调温：室温、低温档32℃、中温档38℃、高温档43℃
6.PTC加热模块
7.通风软管配有一体保护套
8.标配升温机手推车
9.超温/低温报警：当温度超出设定温度的±3℃时报警，升温机停止加热，同时发出报警声
10.故障提示：液晶面板出现“系统错误”信息提示，并发出警报声
11.升温机重量：≤5.4kg，电源线长度：≥5米
12.风机电机：运行速度≤2900转/分钟
13.体表加温毯材质：SMS材料，可与患者皮肤直接接触
14.无菌：所有毯型均为辐照灭菌
15.毯型≥17种
16.垫毯类（包括身下毯、截石位毯、儿童毯）应具备两侧压虚线设计以及高密度小圆孔透气设计，确保达到对患者高效的对流式加温效果
17.截石位垫毯需具备包裹全腿设计，以提升保温效果
18.小号儿童类垫毯应具备可包裹全身设计，可在术前术后包裹患儿，术中可打开便于手术
19.全身盖毯、全身垫毯、成人U型毯、截石位毯以及儿童类毯型
2 | 白内障手术器械包 | 1.显微眼用镊：102×0.2，直，1×2齿
2.眼科镊：102×0.5，直，有齿
3.3.开睑器：丝状，52×13.5
4.撕囊镊：105×10×45°，角弯，弧头，圆柄，滚花
5.角膜剪：116×16，弯，钝头，圆柄
6.显微眼用刀：115，浆形，劈刀
7.显微眼用刀：120×12，二分，劈核
8.晶体定位钩：120×0.15，角形，直，T形头
9.9.显微眼用剪：82×9.5，锐尖，弯
10.角膜剪：116×16，弯，钝头，圆柄
11.眼用显微持针钳：115×11，弯尖头，不带锁
12.超声乳化仪可重复使用管道套装：OPO85（18个），需与现有机型匹配（强生/COMPACT INTUITIV）
13.白内障手术器械包消毒盒1个