**清洗餐厅抽油烟机质量要求**

1、乙方应遵守国家和地方有关的环境和安全生产要求清洗抽油烟机、抽油烟机内壁铁皮色清洗后表面无油渍且光亮整洁，烟管道出油后、保证烟道气流顺通，油网、风机和电机底部没有沉淀的油渍，烟道外部没有油渍和顽固的油垢。

2.医院职工餐厅有总共5台抽油烟机（总院一食堂3台、二食堂一台、东院区食堂1台），一年需要清洗2次、总共金额为2万元，服务期1年。