## Sheet1
2024年非强制设备检定明细表
序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 温湿度表 | 60
2 | 玻璃温度计 | 10
3 | 平板探测血管造影系统 | 1
4 | 医用冷藏箱、柜 | 48
5 | 心肺复苏机 | 2
6 | 生物安全柜 | 21
7 | 婴儿辐射保暖台 | 4
8 | 多功能暖箱 | 20
9 | 呼吸机 （有创、无创） | 30
10 | 电刀 | 10
11 | 麻醉机 | 15
12 | 超声刀 | 1
13 | 医用低温保存箱（中科都菱） | 1
14 | 医用离心机（湖南可成） | 2 |  |  | 骨科使用
15 | 迷你离心机 | 4
17 | 电热恒温干燥箱（山东博科） | 2
18 | 干式恒温器（杭州瑞诚） | 1
19 | 全自动医用PCR分析系统雅睿 | 3
20 | 全自动核酸提取仪 | 9
21 | 实时荧光定量pcr仪(快速） | 2
22 | 恒温箱 | 1
23 | 化学发光分析仪 | 1
24 | 酶标仪 | 1
25 | 加样枪/移液器 | 50
26 | 电热恒温水温箱 | 8
27 | 低速冷冻离心机 | 1
28 | 高速离心机 | 1
29 | 科瑞杰染片机 | 1
30 | 恒温荧光核酸扩增仪 | 2
31 | 灭菌器 | 10
32 | 容声冰箱 | 1
33 | 自动化血培养仪 | 1
34 | 二氧化碳培养箱 | 1
35 | 旋涡混匀仪 | 1
36 | 显微镜 | 1
38 | DL-96细菌鉴定仪 | 1
39 | 天地人鉴定仪 | 1
40 | AUCMA冰箱 | 2
42 | 细菌浊度仪 | 1
43 | 数字式浊度仪 | 1
44 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1
45 | 血气分析仪 | 2
46 | 干式荣光免疫分析仪 | 1
47 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1
48 | 全自动生化分析仪 | 1
49 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1
50 | 全自动生化分析仪 | 1
51 | 透明移液管 | 3
52 | 全自动血液细胞分析仪 | 1
53 | 尿液分析仪 | 1
54 | 病理及检验级别显微镜 | 5
55 | 全自动血凝分析仪 | 4
56 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1
57 | 血流变分析仪 | 1
58 | 血沉压积测试仪 | 1
59 | 全自动模块式血液体液分析仪 | 1
60 | 粪便分析前处理仪 | 1
61 | AVE尿液分析仪 | 1
62 | 低速冷冻离心机 | 2
63 | 特定蛋白分析仪 | 3
64 | 低温保存箱 | 1
65 | 星星牌立式冷藏陈列柜 | 1
67 | 全自动血液细胞分析仪 | 1
68 | 科宝尿液分析仪 | 1
70 | 掌上离心机 | 1
71 | 离心机 | 8
72 | 全自动血液细胞分析仪 | 1
73 | 低速离心机 | 3
74 | 电热鼓风干燥箱 | 1
75 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1
76 | 超低温冷冻储存箱 | 1
77 | 婴儿辐射保暖台 | 1
78 | 蒸汽灭菌器 | 1
79 | 宏石扩增仪压力表 | 2
80 | 冷库 | 1
81 | 输液泵 | 44
82 | 除颤仪 | 24
83 | 医用超声诊断仪 | 12
84 | 纯音听力计 | 2
85 | 耳生发射测量仪 | 1
86 | 氧气吸入计 | 700
合计 |  | 1174