# 2024 年疏勒县人民医院医疗设备检测项目

一、资质要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目资格要求：

①提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营 业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证），如报价供应商为自然人的需提供自然人身份证明；

②法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（法定代表人 直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证明复印件）；

③市级及以上市场监督管理部门颁发的法定计量检定机构计量授权证书；

④检验检测机构资质认定证书（CMA）并在有效期内；

⑤实验室认可证书（CNAS）并在有效期内；

⑥医疗设备检测公司经营范围具有检验检测服务项目，有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书；

⑦检测的项目具有相关部门的批准文件；

⑧检测人员具有检测资质；

⑨医疗设备检测公司具有对医院医疗设备检测经验；

⑩以上请上传附件加盖公章。供应商基本要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

二、技术参数及要求

技术参数要求：本次招标范围含总院及分院非强制检定计器具计量检定/校准/检测并出具响应的计量检定/校准/检测报告。计量检定/校准/检测技术服务工作按照相应的计量检定规程或计量校准规范执行。

三、服务要求：

1.检定设备内容详见：2024 年非强检设备检定明细表。

2.按照（实际检测合格数量 X 单价=检测费用）确定最终的 检测费用。对检测不合格设备，调试后，进行二次免费检测。

3.检测费待检测完毕出具检测报告后支付。

4.自成交之日起，三个工作日进场开始设备检测工作。并在现场服务 15 个工作日内出具计量检定/校准/检测报告；服务单位在执行技术服务过程中不得影响我院临床使用；

5.检测方式：上门现场检测\寄送检测。为了我单位医疗设备检测质量，检测方需将检测工具带至现场检测，检测工具一一审验。为了医疗设备检测的准确率，检测方的检测工具做到及时校准，需提供国家计量检验所检测合格的报告书及检验合格标识。

6.检测周期：自中标签订合同后5个工作日内（具体以合同签订为准）。

备注：供应商中标后必须提供所有资质证明，若不能提供，按无效投标处理。