**2024** 年疏勒县人民医院医疗设备检测项目

**一、项目信息**

项目名称：氧气吸入器检定校准项目

二、资质要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目资格要求：

①提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营 业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证），如报价供应商为自然人的需提供自然人身份证明；

②法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（法定代表人 直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证明复印件）；

③市级及以上市场监督管理部门颁发的法定计量检定机构计量授权证书；

④检验检测机构资质认定证书（CMA）并在有效期内；

⑤实验室认可证书（CNAS）并在有效期内；

⑥医疗设备检测公司经营范围具有检验检测服务项目，有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书；

⑦检测的项目具有相关部门的批准文件；

⑧检测人员具有检测资质；

二、技术参数及要求

技术参数要求：本次招标范围含总院及分院氧气吸入器（流量表）计量检定/校准/检测并出具相应的计量检定/校准/检测报告。

三、服务要求：

1.预算价：30240元。检定设备为氧气吸入器（流量表），数量1080个（含中心供氧及氧气瓶流量表）。

2.检测费待检测完毕出具检测报告后支付。

3.自成交之日起，三个工作日进场开始设备检测工作。并在现场服务 15 个工作日内出具计量检定/校准/检测报告；服务单位在执行技术服务过程中不得影响我院临床使用；

4.检测方式：上门现场检测。

5.检测周期；自中标签订合同后7个工作日内完成检测。