医用内窥镜处理系统

1.内窥镜分辨率：16万、64万像素；

2.输出配置：两路 DVI 接口输出分辨率分别可达到 1080×1080, 30 帧率/秒；

一路 SDI 接口输出分辨率可达到 1080×1080，30 帧率/秒；

一路 VGA 接口输出分辨率可达到 1080×1080，30 帧率/秒；

- 3.调光功能，电子调光方式：0-100%可调；

- 4.边框切换：可切换圆形框、八角形和全景框；

- 7.储存：数据存储和数据导出功能。插入USB存储设备可进行数据导出；

- 8.可使用“放大/缩小键”对图像缩小和放大；

- 9.画面冻结：按下“冻结键”，画面会处于当前显示的画面静止不动，再按一次“冻结键”解冻，画面重新恢复动态显示；

- 10.拍照、摄像：具有拍照、摄像功能，可以储存和回放；

- 11.画质参数调整：可自由设定亮度、对比度、色调、饱和度；

- 12.记忆功能：菜单项参数设置记忆功能，始终记忆最后一次设置的参数和状态，重新启动后或插拔内窥镜后保持记忆的参数。

- 13.需与本院现有设备匹配。

质保期：整机质保2年（包含所有软硬件）

供货期：签完合同15天内完成供货

付款方式：设备验收合格之后一次性付款。