## 2村小学
库木西力克乡2村小学食堂洗漱，下水道用品预算表
| 单位名称（盖章）： | 库木西力克乡2小学 |  |  | 日期：2024年8月12日
序号 | 物品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单机 | 金额 | 备注
1 | 下水道管 | UPVC下水道管白色 外径110mm（1根长6米) | 根 | 11 |  | 0
2 | 下水道管弯头 | UPVC下水道管白色 外径110mm（弯头） | 个 | 15 |  | 0
3 | 下水道管接头 | UPVC下水道管白色 外径110mm（接头） | 个 | 15 |  | 0
4 | 下水道管接头 | UPVC下水道管白色 外径110mm接75mm（接头） | 个 | 2 |  | 0
5 | PVC管 | UPVC给水管胶粘塑料供水管上水管绿色 外径25mm | 个 | 6 |  | 0
6 | 弯头 | UPVC给水管胶粘塑料供水管上水管绿色 外径25mm（弯头） | 个 | 10 |  | 0
7 | 接头 | UPVC给水管胶粘塑料供水管上水管绿色 外径25mm（接头） | 个 | 10 |  | 0
8 | 接头 | UPVC给水管胶粘塑料供水管上水管绿色 外径（25mm接30接头mm） | 个 | 2 |  | 0
9 | 接头 | UPVC给水管胶粘塑料供水管上水管绿色 外径接头（接水龙头） | 个 | 10 |  | 0
10 | 不锈钢洗手池 | 80cm*60cm*60cm | 个 | 2 |  | 0
11 | 不锈钢洗手池 | 80cm*60cm*80cm | 个 | 1 |  | 0
12 | 感应式水龙头 | 材质：铜、水管口径:G1/2(DN15)、感应距离:≈15cm士15%、适用水压:(0.05-0.6)MPa、供电标准:dc6V直流/-220V交流 | 套 | 3 |  | 0
13 | 水胶带 | 防水胶带 | 卷 | 20 |  | 0
14 | 地漏 | 不锈钢铜芯防虫防臭地漏（方块形75mm管用） | 个 | 5 |  | 0
15 | 地漏 | 不锈钢铜芯防虫防臭地漏（方块形55mm管用） | 个 | 2 |  | 0
16 | 下水道管子粘胶 |  | 桶 | 4 |  | 0
17 | 防火泥 |  | 公斤 | 1 |  | 0
18 | 防火涂料 |  | 公斤 | 1 |  | 0
19 | 包工费 |  | 次 | 1 |  | 0
20 | 开关 | 外径25mm | 个 | 4 |  | 0
21 | 阀门井及井盖 | 阀门井、复合材料smc水表井及井盖 | 套 | 2 |  | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0
| 填表人： |  |  |  | 单位领导：

## 4村小学
库木西力克乡4村小学食堂水电维修预算表
| 单位名称（盖章）： | 库木西力克乡4村小学 |  |  | 日期：2024年8月12日
序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 感应式水龙头 | 材质：铜、水管口径:G1/2(DN15)、感应距离:≈15cm士15%、适用水压:(0.05-0.6)MPa、供电标准:dc6V直流/-220V交流 | 个 | 2 |  | 0
2 | 整理电线 | 冰箱，蒸饭车，消毒柜,灭蚊灯电线拉长，穿管 | 次 | 1 |  | 0
3 | 贴瓷砖 | 食堂墙面部分瓷砖上有松脱要铲除重新贴(30cm20cm) | 平方米 | 2 |  | 0
4 | 温度计 | 学校食堂里冰箱放的温度计 | 个 | 4 |  | 0
5 | 下水槽盖子（不锈钢） | （110#） | 个 | 3 |  | 0
| 下水道管子 | PVC110 | 跟 | 2 |  | 0
| 弯头 | PVC110 | 个 | 4 |  | 0
| 三头 | PVC110 | 个 | 2 |  | 0
| 接头 | PVC110 | 个 | 3 |  | 0
| 水管 | 25PPR | 个 | 8 |  | 0
| 水管子胶水 |  | 个 | 1 |  | 0
| 弯头 | 25ppr | 个 | 8 |  | 0
| 接头 | 20PVC | 个 | 8 |  | 0
| 弯头 | 20PVC | 个 | 6 |  | 0
6 | 下水管 | 下水器组合翻板落水防臭管套装 | 个 | 8 |  | 0
7 | 地漏 | 不锈钢铜芯防虫防臭地漏（方块形55mm管用） | 个 | 2 |  | 0
8 | 地漏 | 不锈钢铜芯防虫防臭地漏（方块形75mm管用） | 个 | 3 |  | 0
9 | 排水软管子 |  | 个 | 6 |  | 0
10 | 防火泥 |  | 公斤 | 1 |  | 0
11 | 防火涂料 |  | 公斤 | 1 |  | 0
12 | 不锈钢洗手池 | 80cm*60cm*80cm | 个 | 1 |  | 0
13 | 漏出咽通道洞泡沫封堵 | 泡沫胶 | 瓶 | 2 |  | 0
14 | 劳务费 |  |  |  |  | 500
合计 | [5 empty] | 500
填表人： |  |  | 单位领导：

## 5村小学
库木西力克乡5村小学食堂改造预算表
| 单位名称（盖章）： | 库木西力克乡5小学 |  |  | 日期：2024年8月12日
序号 | 名称 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注
蒸饭车，和面机移位预算清单
1 | 不锈钢线槽 | （防火，宽8厘米，深4厘米） | 米 | 13 |  | 0
2 | 电缆 | （铜、三相、8#） | 米 | 26 |  | 0
3 | 电线 | （铜4平方） | 米 | 3 |  | 0
4 | 不锈钢线槽 | （防火，宽4厘米，深2厘米） | 米 | 4 |  | 0
5 | 线槽 |  | 米 | 6 |  | 0
6 | 电胶布 |  | 包 | 5 |  | 0
7 | 劳务费 |  | 个 | 2 |  | 0
下水槽维修清单
8 | 下水道盖子（不锈钢） | （110#） | 个 | 2 |  | 0
9 | 下水道盖子（不锈钢） | （75#） | 个 | 7 |  | 0
10 | 排水软管子 |  | 个 | 10 |  | 0
11 | 不锈钢地沟盖板长1米 |  | 个 | 3 |  | 0
12 | 地沟贴瓷砖 |  | 平方米 | 2 |  | 0
13 | 劳务费 |  |  | 1 |  | 0
14 | 接头 | （20号ppr） | 个 | 10 |  | 0
贴砖、安装洗手池预算
15 | 墙砖 | 包工包料贴砖20cm*30cm | 平方米 | 15 |  | 0
16 | 不锈钢洗手池（1盆） | 高80厘米宽60厘米长60厘米，一个盆 | 台 | 1 |  | 0
17 | 不锈钢洗手池（2盆） | 高80厘米宽60厘米长160厘米 | 台 | 1 |  | 0
18 | ppr管子 | 20cm | 跟 | 2 |  | 0
19 | 弯头 | 20cm | 个 | 5 |  | 0
20 | 三通 | 20cm | 个 | 5 |  | 0
21 | 直通 | 20cm | 个 | 5 |  | 0
22 | PVC管子 | 75cm | 跟 | 1 |  | 0
23 | 弯头 | 75cm | 个 | 5 |  | 0
24 | 三通 | 75cm | 个 | 5 |  | 0
25 | 直通 | 75cm | 个 | 2 |  | 0
26 | 软管 |  | 个 | 6 |  | 0
27 | 感应水龙头 | 材质：铜、水管口径:G1/2(DN15)、感应距离:≈15cm士15%、适用水压:(0.05-0.6)MPa、供电标准:dc6V直流/-220V交流 | 个 | 3 |  | 0
28 | 下水管 | 下水器组合翻板落水防臭管套装 | 个 | 10 |  | 0
29 | 劳务费 | 打洞、封堵、上述材料安装费 |  | 1 |  | 0
安装挡鼠板预算
30 | 安装档鼠板 | 食堂的所有新安装的防火门安装档鼠板（高60厘米，宽95厘米） | 个 | 6 |  | 0
31 | 温度计 | 学校食堂里冰箱放的温度计 | 个 | 6 |  | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0

## 6村小学
库木西力克乡6村小学食堂改造预算表
| 单位名称（盖章）： | 库木西力克乡6村小学 |  |  |  | 2024-08-12
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额
食堂操作间下水道改造预算清单
1 | 不锈钢地沟盖板 | 长宽3*0.25 | 米 |  | 1 | 0
2 | 瓷砖 | 60*60 | 块 |  | 6 | 216
3 | 水泥 |  | 袋 |  | 1 | 0
4 | 迷沙 |  | 立方 |  | 1 | 0
5 | 劳务费 |  | 人 |  | 1 | 250
6 | 地漏 | 不锈钢铜芯防虫防臭地漏（方块形75mm管用） | 个 |  | 2 | 50
购买并安装水池水槽预算清单
7 | 不锈钢水池水槽（三池三池），配三个水龙头 | 三槽三池（配三个水龙头），长宽高（180*60*80）， | 台 |  | 1 | 0
8 | 不锈钢单槽水池 | 长宽高（80*60*80） | 台 |  | 1 | 0
9 | 感应式水龙头 | 材质：铜、水管口径:G1/2(DN15)、感应距离:≈15cm士15%、适用水压:(0.05-0.6)MPa、供电标准:dc6V直流/-220V交流 | 个 |  | 1 | 0
10 | 水槽安装材料 | 5根25mm管子，各种三头、弯头、接头，75mm管子3米(弯头，三头，接头） | 套 |  | 1 | 0
11 | 劳务费 |  | 人 |  | 1 | 0
食堂操作间穿墙管道封堵预算清单
12 | 砖 |  | 个 |  | 200 | 0
13 | 水泥 |  | 袋 |  | 5 | 0
14 | 沙子 |  | 立方 |  | 1 | 0
15 | 瓷砖 | 20cm*30cm | 平方 |  | 6 | 0
16 | 劳务费 |  | 人 |  | 3.5 | 700
| 合计 |  |  |  |  | 1216

## 10村小学
库木西力克乡10村小学食堂改造预算表
| 单位名称（盖章）： | 库木西力克乡10村小学 |  |  | 日期：2024年8月13日
序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 洗菜洗手盆 | 304加厚不锈钢,双池(宽1m,高0.8m) | 个 | 1 |  | 0 | 安装
， | 贴瓷砖 | 白色瓷砖60*60,50平方(包括瓷砖劳务费) | 平方 | 50 |  | 0 | 安装
3 | 整理电线 | 冰箱，蒸饭车，消毒柜通电，拉线等小维修 （安装开关插座，换灯泡） | 次 | 1 |  | 0 | 安装
5 | 挡鼠板 | 宽0.9m,高0.6m | 个 | 4 |  | 0 | 安装
6 | 下水道盖子 | 201不锈钢地沟盖板,长2m,宽0.5m | 个 | 1 |  | 0 | 安装
7 | 温度计 | 食堂里冰箱放的温度计 | 个 | 4 |  | 0
8 | 维修自来水管子 | 挖坑深度0.6米左右,长度15米拉自来水管子,不切瓷砖水泥,感应水龙头2个,304加厚不锈钢,双池洗菜洗手盆(宽1m,高0.8m)(包工包料,其他要求学校提供) | 次 | 1 |  | 0 | 安装
9 | 维修下水道管子 | 挖坑深度0.4米左右,长度15米安装下水道管子,不切瓷砖水泥(包工包料,其他要求学校提供) | 次 | 1 |  | 0 | 安装
10
11
合计 | [5 empty] | 0
| 填表人： |  |  |  | 单位领导：

## 11村小学
库木西力克乡11村小学食堂移动洗菜池、蒸饭车，消毒柜报告预算清单
| 单位名称（盖章）： | 库木西力克乡11小学 |  |  | 日期：2024年8月12日
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
移动洗菜池预算清单
1 | 下水道管子 | PVC110 | 根 | 4 |  | 0
2 | 弯头 | PVC110 | 个 | 4 |  | 0
3 | 三头 | PVC110 | 个 | 2 |  | 0
4 | 接头 | PVC110 | 个 | 3 |  | 0
5 | 水管 | 25PPR | 个 | 12 |  | 0
6 | 水管子胶水 |  | 个 | 1 |  | 0
7 | 弯头 | 25ppr | 个 | 12 |  | 0
8 | 接头 | 20PVC | 个 | 12 |  | 0
9 | 弯头 | 20PVC | 个 | 10 |  | 0
10 | 白色瓷砖 | 60cm60cm | 平方 | 3 |  | 0
移动蒸饭车，消毒柜预算清单
1 | 空气开关 | 4p63A | 个 | 1 |  | 0
2 | 空气开关 | 3p64A | 个 | 2 |  | 0
3 | 空气开关盒子 | 30cm*30cm | 个 | 2 |  | 0
4 | 墙外插座 | 正五孔 | 个 | 4 |  | 0
5 | 不锈钢线槽 | （防火，宽4厘米，深3厘米） | 米 | 20 |  | 0
6 | 电缆 | （铜、三相、8#） | 米 | 20 |  | 0
8 | 电线（铜） | （铜4平方） | 米 | 20 |  | 0
9 | 不锈钢线槽 | （防火，宽3厘米，深2厘米） | 米 | 20 |  | 0
10 | 食堂做饭区前面的下水道盖子 | 304不锈钢、长2.32米*内宽48cm*高15cm，内高6厘米、带漏水盖 | 平方米 | 3 |  | 0
11 | 电胶布 | 包 | 包 | 5 |  | 0
12 | 人工费 |  |  | 6 |  | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0

## 15村小学
2024年8月份食堂水电维修预算表
| 单位名称（盖章）： | 库木西力克乡15村小学 |  |  | 日期：2024年8月13日
序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 110号水管 | 长，600CM，PWC空心圆管 | 根 | 5 |  | 0 | 带安装
2 | 110号弯头 |  | 个 | 5 |  | 0 | 带安装
3 | 110号开关 |  | 个 | 2 |  | 0 | 带安装
4 | 110号接头 |  | 个 | 5 |  | 0 | 带安装
5 | 25号水管 | 长，600CM，PWC空心圆管 | 根 | 3 |  | 0 | 带安装
6 | 25号接头 |  | 个 | 5 |  | 0 | 带安装
7 | 25号弯头 |  | 个 | 5 |  | 0 | 带安装
8 | 感应式水龙头 | 更衣室安装 | 个 | 2 |  | 0 | 带安装
9 | 整理电线 | 冰箱，蒸饭车，消毒柜通电，拉线等小维修 （电线放防火线槽，安装开关插座，换灯泡） | 次 | 1 |  | 0 | 带安装
10 | 安装档鼠版 | 食堂的所有们安装安装档鼠版（尺寸学校提供） | 个 | 8 |  | 0
11 | 贴瓷砖 | 食堂部分瓷砖上有裂缝要铲除重新贴（包工包料） | 平方米 | 10 |  | 0
12 | 地漏子 | 不锈钢滴落 | 个 | 6 |  | 0 | 带安装
13 | 温度计 | 学校食堂里冰箱放的温度计 | 个 | 6 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0
| 填表人： |  |  |  | 单位领导：