## Sheet1
附件2
建筑消防设施维护范围
单位名称：疏勒县实验学校 |  |  | 制表日期：2024 年 12 月 11日
序号 | 检测项目 |  | 检测内容 | 备注
1 | 火灾报警系统 | 火灾报警探测器 | 试验报警功能
2 |  | 手动报警按钮 | 试验报警功能
3 |  | 警报装置 | 试验报警功能
4 |  | 报警控制器 | 试验报警功能、故障报警功能、火灾优先功能、打印机功能
5 |  | 消防联动控制区 | 联动控制和显示功能
6 | 消防供水设施 | 消防水池 | 核对储水量
7 |  | 消防水箱 | 核对储水量
8 |  | 消防水泵 | 启泵和主备泵切换功能
9 |  | 管网阀门 | 试验管道阀门启闭功能
10 | 消防栓 | 室内消防栓 | 屋顶消防栓出水和静压
11 |  | 室外消防栓 | 室外消火栓出水和静压
12 | 机械排烟系统 | 排烟阀、电动排烟窗
13 | 应急照明 |  | 试验切断正常供电，测量照度
14 | 疏散指示标志 |  | 试验切断正常供电，测量照度
15 | 应急广播系统 | 扩音器 | 试验联动启动和强制切换功能
16 |  | 扬声器 | 测试音量、音质
17 | 消防专用电话 |  | 试验通话质量
18 | 防火分隔 | 防火门 | 试验启闭功能
19 |  | 防火卷帘 | 试验手动、机械应急和自动控制功能
20 | 灭火器 |  | 造型、压力和有效期
| 经办人： |  | 学校领导：