## Sheet1
采购一批直饮机耗材等五金材料预算清单
单位名称（盖章）疏勒县实验学校 |  |  |  | 制表日期：2025 年 2 月 26 日
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 汇通RO反渗透膜 | 3013 | 个 | 80 | 260 | 20800 | 2次
2 | T33口感碳 | T33 | 个 | 80 | 40 | 3200 | 2次
3 | 不锈钢自动冲洗前置过滤器清洗 | 食品级304不锈钢前置过滤；内置316不锈钢超滤过滤网，可自动冲洗；3吨/小时 | 次 | 56 | 50 | 2800 | 2次
4 | PP棉 | 10寸/20寸 | 个 | 160 | 40 | 6400 | 2次
5 | 活性炭 | 10寸/20寸 | 个 | 160 | 100 | 16000 | 2次
6 | 压缩碳 | 10寸/20寸 | 个 | 160 | 40 | 6400 | 2次
7 | 11G压力桶 | 产品名称：11G纯水机压力储水桶；产品型号：RO-11 产品材质：罐体-碳钢烤漆；内衬-食品级PP；气囊-H NBR(食品级高强度丁晴)工作压力：0.35MP；包含球阀等一套配件 | 套 | 2 | 400 | 800
8 | 饮水机漏电保护器 | 正泰/德力西；C32 4p3+N漏电保护器 | 个 | 5 | 80 | 400
9 | PPR管道 | 饮水机管道漏水，根据漏水位置进行维修 | 根 | 1 | 500 | 500
10 | 饮水机热水胆 | 35L热水胆；包含4.5KW加热管；380V | 套 | 3 | 1500 | 4500
11 | 饮水机热水水箱 | 饮水机型号：QZ-4G，配套水箱 | 套 | 2 | 890 | 1780
12 | 电脑版 | 饮水机型号：QZ-4G，原厂电脑板 | 套 | 4 | 598 | 2392
13 | 合计 |  |  |  |  | 65972
14 | 服务要求：1、因水质原因且为保证师生饮水安全，供应商需要现场勘察，必须上传现场勘察证明；2、每月上门对饮水机进行相应维护，确保饮水机的正常运行；3、定期更换饮水机滤芯耗材等，确保水质达标；4、对于突发性饮水机故障，接到学校电话后，2小时内到达学校，12小时处理完毕；5、以上费用包含一年的上门检测维修饮水机，安装滤芯，安装配件针对饮水机等服务。
| 经办人： |  |  | 学校领导：