## 清单
罕南力克镇中心小学更换安装变压器（100KW）清单
序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注
1 | 变压器(铜线） | 变压器(铜线）100kw，户外式，标准代号GB1094,1/2-96、额定容量：100kva，额定频率50hz，冷却方式：onan，联结组标号：dyn11，绝缘水平：L175AC35/AC5,分解位置：5%高压10500，额定：高压10000，低压400，-5%高压9500，短路阻抗，相关参数务必符合国家保准及学校要求。 | 台 | 1 | 16000 | 16000 | 100KW
2 | 避雷器 | 氧化锌避雷，过温保护，久压保护，延时保护，过压保护，过载保护，符合国家相关标准，额定电流，电压，尺寸等相关要求必须符合变压器的相关信息， | 个 | 1 | 180 | 180 | 3个（1套）
3 | 高压熔断器 | 符合国家相关标准，加厚鸭舌，铜拉环，A级绝缘陶瓷，纯铜接线端子，丝管，额定电流，电压，尺寸等相关要求必须符合变压器的相关信息， | 个 | 1 | 600 | 600 | 3个（1套）
4 | 护套 | 国标厚度，长缆配件，超长寿命，冷缩终端，一体成型，抗污，额定电流，电压，尺寸等相关要求必须符合变压器的相关信息， | 个 | 1 | 85 | 85 | 3个（1套）
5 | 开关 | 对于三相电源，每相的电流是160A，电压为380V，总功率可以通过公式P = 3 × U × I计算得出。因此，总功率为3 × 380V × 160A = 60.8千瓦（kW）。 如果将总功率除以相数（三相），单相负荷约为20.266千瓦（kW） | 个 | 1 | 350 | 350
6 | 线鼻子 | 铜95m线鼻子 | 个 | 8 | 15 | 120
7 | 标示牌 | 有明显的危险提示，尺寸：50*50，颜色显眼定制，固定结实，符合国标要求，防水防晒 | 个 | 1 | 50 | 50
8 | 沟线夹 |  | 个 | 4 | 45 | 180
9 | 人工费 | 打工：2个*600元=1200元，小工：2个*400元=800元 | 天 | 1 | 2000 | 2000
合计 |  |  | 19565