## Sheet1
疏勒县康乐学校消防设施维修清单康乐【2025】10号
1.工作范围：疏勒县康乐学校所有消防设施
2.维护保养项目：1）火灾自动报警系统 2）电源监控系统 3）消火栓系统 4)应急照明集中系统5）防火门监控系统 6）电气火灾系统
消防系统维护保养及维修项目
序号 | 名称 | 规格 | 备注
3 | 消防报警主机 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养 | 1.如有紧急情况，维保方必须在2小时内到校进行故障排除： 2.单次单项故障，消防设施损坏的材料费3000元以内的（不含安装等劳务费）由维保方承担，超出3000元的部分由学校承担费用。 4.好包括以上清单未涉及到的消防有关设施
2 | 烟感探测器 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
3 | 温感探测器 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
4 | 手报，消火栓按钮 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
5 | 声光报警器 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
6 | 区域层显 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
7 | 输入，输出模块 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
8 | 消防电话 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
9 | 消防广播 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
10 | 水泵控制柜 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
11 | 消防泵，喷淋泵 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
12 | 室内消火栓 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
13 | 室外消火栓 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
14 | 水泵接合器 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
15 | 流量计 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
16 | 高低压压力开关 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
17 | 管道阀门 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
18 | 浮球阀 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
19 | 应急灯，疏散指示灯 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
20 | 挡烟垂壁 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
21 | 电源监控模块 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
22 | 电气火灾互感器 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
23 | 除锈剂 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
24 | 红油漆 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
25 | 辅材 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
26 | 流量开关 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
27 | 电源 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
28 | 电瓶及备用电源 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
29 | 发电机启停系统 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
30 | 就地液位仪 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
31 | 消防设施表示牌 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
32 | 电子液位仪系统 | 每周一检修，每月一次全方位维修、保养
33 | 灭火器审验及更换 | 100个灭火器，审验及更换100次以内外包方承担，100次以上部分学校承担
34 | 备用发电机燃料 | 保修
35 | 消火栓玻璃保修 | 30次以内外包方承担、30次以上的部分学校承担
36 | 微型消防站维修 | 单个微型消防站8次以内外包方承担，8次以上部分学校承担
37 | 防火门 | 防火门维修
备注；以上所有项目总报价32150，单次（贰仟元）的消防设施损坏的材料由乙方承担（不含材料费），超出部分由甲方承担费用。