## Sheet4
英吉沙县2025年度防汛抗旱物资采购项目概算
编号 | 物资（设 备）名 称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价 （万元） | 规格及要求
142.5891
一 | 防汛物资 |  |  |  | 25.565
（1） | 铅丝网片 | 套 | 800 | 150 | 12 | 请查看附件
（2） | 反光衣（背心） | 件 | 200 | 15 | 0.3 | 反光衣标注英吉沙县防汛抢险字
（3） | 照明设备 | 台 | 100 | 80 | 0.8 | 手电
（4） | 救生衣 | 件 | 100 | 46 | 0.46 | 承重体重不少于100公斤
（5） | 救生圈 | 只 | 100 | 32 | 0.32 | 标注英吉沙县防汛抢险字
（6） | 雨衣（长款） | 件 | 50 | 120 | 0.6 | 加长版连帽雨披（军绿色），面料成分为聚酯纤维面
（7） | 雨靴（高筒） | 双 | 50 | 35 | 0.175 | 材质PVC塑胶（聚氯乙烯）
（8） | 编织袋 | 个 | 30000 | 0.8 | 2.4 | 白色，50*80标准，称重70-100kg
（9） | 麻袋 | 个 | 3000 | 12 | 3.6 | 黄色，100*60cm
（10） | 头盔 | 顶 | 150 | 90 | 1.35 | 头盔右边标注英吉沙县防汛抢险字\PE国标安全帽
（11） | 冰铲 | 个 | 100 | 70 | 0.7 | 根据业主要求，单独定做，重量不少于5公斤
（12） | 工业盐 | 吨 | 5 | 320 | 0.16 | 氯化钠
（13） | 十字镐 | 个 | 100 | 50 | 0.5 | 重量2公斤，长度50cm,配备手把（实木），材质锰钢
（14） | 防水衣 | 件 | 100 | 130 | 1.3 | 材质聚酯纤维,半身雨裤防水衣
（15） | 铁楸 | 个 | 100 | 20 | 0.2 | 材质锰钢，手把实木（长度150cm）
（16） | 坎土曼 | 个 | 100 | 70 | 0.7 | 材质锰钢，手把实木（长度120cm）
二 | 抗旱物资 |  |  |  | 72.7965
（1） | 高压保险丝 | 个 | 2000 | 3 | 0.6 | 5A
（2） | 智能真空断路器 | 台 | 20 | 9000 | 18 | ZW32-12FG
（3） | 电线杆 | 根 | 50 | 1000 | 5 | 12米
（4） | 绝缘导线钢芯线 | 米 | 20000 | 4.5 | 9 | 35平方
（5） | 绝缘导线钢芯线 | 米 | 40000 | 5 | 20 | 50平方
（6） | 横担 | 个 | 200 | 50 | 1 | 1.5米
（7） | 绝缘子 | 个 | 200 | 15 | 0.3 | FPQ-10/18
（8） | 悬式绝缘子 | 个 | 400 | 60 | 2.4 | FXBW4-10/70
（9） | 上把 | 个 | 300 | 12 | 0.36 | NX-4
（10） | 下把 | 个 | 100 | 15 | 0.15 | NUT-4
（11） | 拉线棒 | 个 | 100 | 25 | 0.25 | 16*1500
（12） | 拉线地锚 | 个 | 100 | 30 | 0.3 | 40*70
（13） | 跌落保险 | 套 | 70 | 450 | 3.15 | 10KV户外12-10/100-200A
（14） | 避雷器 | 套 | 150 | 120 | 1.8 | HY5WS-17-50L
（15） | 低压隔离开关 | 套 | 30 | 250 | 0.75 | JDW3-0.5/400A
（16） | 穿钉螺丝 | 个 | 400 | 5 | 0.2 | M16*320
（17） | 线端子 | 个 | 1500 | 4 | 0.6 | 70平方
（18） | 线端子 | 个 | 500 | 4 | 0.2 | 50平方
（19） | 带电并沟线夹 | 个 | 100 | 11 | 0.11 | 16-120
（20） | 带电并沟线夹 | 个 | 100 | 9 | 0.09 | 50-240
（21） | 8公分螺丝 | 套 | 200 | 25 | 0.5 | M16*100
（22） | 4公分螺丝 | 套 | 200 | 18 | 0.36 | M16*50
（23） | 计量箱 | 台 | 10 | 3000 | 3 | JLSZV-10W
（24） | 变压器JP配电柜 | 个 | 10 | 3000 | 3 | 50KVA
（25） | 带电绝缘操作杆 | 个 | 1 | 2100 | 0.21 | 10KV
（26） | 令克棒 | 个 | 2 | 150 | 0.03 | 4节*8米
（27） | 脚扣皮带 | 套 | 8 | 220 | 0.176 | 250-600型
（28） | 电动扳手套筒 | 个 | 4 | 500 | 0.2 | 大扭力1280N
（29） | 高压接地棒 | 个 | 2 | 450 | 0.09 | 线长12米
（30） | 验电器 | 个 | 4 | 150 | 0.06 | 10KV
（31） | 电缆专用剪刀 | 个 | 2 | 260 | 0.052 | J75电缆剪
（32） | 工业断线钳 | 个 | 1 | 45 | 0.0045 | 24寸
（33） | 工业断线钳 | 个 | 1 | 80 | 0.008 | 36寸
（34） | 榔头 | 把 | 1 | 35 | 0.0035 | 2公斤
（35） | 榔头 | 把 | 1 | 25 | 0.0025 | 1公斤
（36） | 各种扳手 | 套 | 5 | 100 | 0.05 | 8-32号
（37） | 摇表 | 个 | 1 | 450 | 0.045 | 10000V
（38） | 摇表 | 个 | 1 | 350 | 0.035 | 1000V
（39） | 架空导线剥皮器 | 套 | 1 | 4000 | 0.4 | 10KV
（40） | 工作服（冬季） | 套 | 6 | 180 | 0.108 | 牛仔服
（41） | 工作服（夏季） | 套 | 6 | 120 | 0.072 | 牛仔服
（42） | 防水胶带 | 卷 | 100 | 3 | 0.03 | 高压橡胶绝艳自粘胶带
（43） | 电胶布 | 卷 | 500 | 2 | 0.1 | pvc电气阻燃胶带
水库 |  |  |  |  | 44.2276
（44） | 复合土工布 | 平方 | 14500 | 12 | 17.4 | 250g/平方
（45） | 编织袋 | 条 | 12500 | 0.8 | 1 | 白色，50*80标准，称重70-100kg
（46） | 砂石料 | 立方 | 36 | 150 | 0.54
（47） | 块石 | 立方 | 36 | 150 | 0.54
（48） | 铅丝 | 公斤 | 1200 | 5 | 0.6 | 12号
（49） | 木桩 | 立方 | 14 | 600 | 0.84 | 长度6米，直径20cm
（50） | 救生衣 | 件 | 350 | 46 | 1.61 | 承重体重不少于100公斤
（51） | 抢险救生丹 | 艘 | 13 | 4000 | 5.2 | 乘坐6人
（52） | 移动式发电机 | 组 | 5 | 8000 | 4 | 5kv
（53） | 投光灯 | 只 | 13 | 300 | 0.39 | 300v
（54） | 电缆 | 米 | 2500 | 27 | 6.75 | 35平方
（55） | 潜水泵 | 台 | 1 | 900 | 0.09 | (抽水量6-10m³/h,扬程80~100米）
（56） | 抽水泵管子 | 米 | 200 | 3 | 0.06 | 白编制帆布高压防爆软管
（57） | 国标户外防水防冻 | 米 | 60 | 7 | 0.042 | 6A软二芯电线
（58） | 空气开关 | 个 | 2 | 30 | 0.006 | DZ47s C63 2P
（59） | 空气开关 | 个 | 2 | 35 | 0.007 | DZ47sLE C63 2P
（60） | 空气开关 | 个 | 2 | 40 | 0.008 | DZ47sLE C63 3P
（61） | 漏电断路器 | 个 | 2 | 110 | 0.022 | DZ15LE-100/4901
（62） | 法兰接头 | 片 | 24 | 95 | 0.228 | PE160管承插
（63） | 法兰盘 | 盘 | 24 | 105 | 0.252 | DN160
（64） | 法兰密封圈 | 圈 | 24 | 45 | 0.108 | 160mm
（65） | 大小头 | 个 | 2 | 175 | 0.035 | DN250变160
（66） | 螺丝螺帽 | 组 | 80 | 1.2 | 0.0096 | 16mm长8cm
（67） | 膨胀节 | 个 | 2 | 150 | 0.03 | 8in-200mmPE
（68） | 膨胀节 | 个 | 4 | 135 | 0.054 | 8in-160mmPe
（69） | 抽水泵 | 台 | 1 | 8700 | 0.87 | 38kw
（70） | 沙汗水库变压器防护栏 | 套 | 8 | 1960 | 1.568 | 长4米，宽3米，高1.5米；PVC塑钢护栏，带门，1米一个立柱。
（71） | 柯阿西水库变压器防护栏 | 套 | 1 | 1960 | 0.196 | 长4米，宽3米，高1.5米；PVC塑钢护栏，带门，1米一个立柱。
（72） | 康赛水库变压器防护栏 | 套 | 4 | 1960 | 0.784 | 长4米，宽3米，高1.5米；PVC塑钢护栏，带门，1米一个立柱。
（73） | 青年水库变压器防护栏 | 套 | 1 | 1960 | 0.196 | 长4米，宽3米，高1.5米；PVC塑钢护栏，带门，1米一个立柱。
（74） | 栏杆水库变压器防护栏 | 套 | 1 | 1960 | 0.196 | 长4米，宽3米，高1.5米；PVC塑钢护栏，带门，1米一个立柱。
（75） | 阿克尔水库变压器防护栏 | 套 | 1 | 1960 | 0.196 | 长4米，宽3米，高1.5米；PVC塑钢护栏，带门，1米一个立柱。
（76） | 铁提尔米其提变压器防护栏 | 套 | 1 | 1960 | 0.196 | 长4米，宽3米，高1.5米；PVC塑钢护栏，带门，1米一个立柱。
（77） | 警示牌 | 个 | 34 | 60 | 0.204 | pvc，0.6*0.4