**参数要求**

1. 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件，包括检验检测机构资质认定证书。
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件。
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4. 参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明文件。在经营活动中没有重大违法记录(1、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；2、不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述不良信用记录。）
5. 中标后与我院签订服务合同。
6. 上传近一年在疆内的业绩证明。
7. 需在疆内有公司及实验室。
8. 所有检测合格的设备均要张贴中标公司的合格标签。
9. 中标后3日内完成设备检测工作，15日内完成报告出具工作。

10、所出具的检测报告必须由中标公司出具（证书名称与中标企业名称一致）

11、所有设备鉴定有效周期为一年。

12、鉴定设备数量以实际鉴定数量为主。

**检定、校准内容**

**项目名称**：英吉沙县维吾尔医医院医用设备检测服务项目

**数量**：一批

**清单列表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** |
| 1 | 离心机 | 3台 |
| 2 | 生物安全柜 | 1台 |
| 3 | 全自动生化分析仪 | 1台 |
| 4 | 血细胞分析仪 | 1台 |
| 5 | 尿液分析仪 | 2台 |
| 6 | 电解质分析仪 | 1台 |
| 7 | 加样枪 | 2台 |
| 8 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1台 |
| 9 | 全自动凝血分析仪 | 1台 |
| 10 | 阴道炎检测分析仪 | 1台 |
| 11 | 立式高压灭菌器 | 1台 |
| 12 | 温湿度计 | 20个 |
| 13 | 氧气流量表 | 15台 |
| 14 | B超 | 2台 |
| 15 | 注射泵 | 22台 |
| 16 | 心脏除颤器 | 2台 |
| 17 | 输液泵 | 2台 |