参数要求

- 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件，包括检验检测机构资质认定证书。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明文件。在经营活动中没有重大违法记录(1、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；2、不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述不良信用记录。）

- 中标后与我院签订服务合同。

- 上传近一年在疆内的业绩证明。

- 需在疆内有公司及实验室。

- 所有检测合格的设备均要张贴中标公司的合格标签。

- 中标后7日内完成设备检测工作，15日内完成报告出具工作。

- 10、所出具的检测报告必须由中标公司出具（证书名称与中标企业名称一致）

- 检定、校准内容

- 项目名称：英吉沙县维吾尔医医院医用设备检测服务项目

- 数量：一批

- 英吉沙县维吾尔医医院医用设备检测清单列表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液基薄层细胞自动涂片机 | 泰康TKY-B6C | 1 | 检验科 |
| 2 | 尿液分析仪 | U500 | 1 |  |
| 3 | 阴道炎检测分析仪 | 珠海丽拓LTS-V400 | 1 |  |
| 4 | 全自动五分类血球分析仪 | 迈瑞BC-6100 | 1 |  |
| 5 | 离心机 | DTZ5-WS | 1 |  |
| 6 | 离心机 | 卢湘仪LTK72 | 1 |  |
| 7 | 全自动发光免疫分析仪 | 迈瑞CL-1200i | 1 |  |
| 8 | 全自动凝血分析仪 | 迈瑞C3510 | 1 |  |
| 9 | 全自动生化分析仪 | 迈瑞BS-860 | 1 |  |
| 10 | 电解质分析仪 | IMS-672 | 1 |  |
| 11 | 立式高压灭菌器 | BKQB10011 | 1 |  |
| 12 | 生物安全柜 | II级A2型 | 1 |  |
| 13 | 温湿度表 | 得力 | 7 |  |
| 14 | 移液器 |  | 4 |  |
| 15 | 冷藏柜温度计 |  | 7 |  |
| 16 | 湿温度计 | WS2021 | 30 | 药剂科 |
| 17 | 湿温度计、温度计 | / | 2 | 门诊、发热门诊 |
| 18 | 氧气吸入器 | （1-10）L/min | 3 |  |
| 19 | 便携式除颤仪 | BeneHeartc2 | 1 |  |
| 20 | 输液泵 | HK-400III | 1 |  |
| 21 | 注射泵 | HK-100I | 1 |  |
| 22 | 氧气流量表 | 10900005 | 1 | 康复科 |
| 23 | 冰箱温湿度计 | 得力 | 1 |  |
| 24 | 氧气吸入器 | 鲁制02000098 | 1 | 妇科 |
| 25 | 湿温度计 | 得力 | 1 |  |
| 26 | 单通道注射泵 | SPA112 | 1 | 外科 |
| 27 | 氧气吸入器 | 22-43777 | 2 |  |
| 28 | 湿温度计 | / | 1 |  |
| 29 | 注射泵 | SPA112 | 3 | 内科 |
| 30 | 注射泵 | 20141103 | 2 |  |
| 31 | 注射泵 | KL-602 | 1 |  |
| 32 | 注射泵 | 无 | 3 |  |
| 33 | 流量表 |  | 12 |  |
| 34 | 氧气流量表 | YYX-05A | 1 | 皮肤科 |
| 35 | 温湿度计 | 得力 | 1 |  |
| 36 | 注射泵 | AC-100-200-50COPZ | 4 | 急诊科 |
| 37 | 注射泵 | AC-100-200-240V50/60HZ25VA | 1 |  |
| 38 | 注射泵 | KL-602 | 4 |  |
| 40 | 注射泵 | SPA112 | 2 |  |
| 41 | 除颤仪 | TEC-7631C | 1 |  |
| 42 | 氧气流量表 | 鱼跃 | 10 |  |
| 43 | 彩色多普勒超声诊断仪 | Vivid T8 | 1 | 特检科 |
| 44 | 彩色多普勒超声诊断仪 | CIearVue650 | 1 |  |