## Sheet1 (4) (hidden)
泽普县政府采购审批表
采购单位 |  |  | 资金来源
采购计划 | 采购物品名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 规格要求
0
采购金额合计
县采购办意见
县财政局意见
分管县领导意见

## 食堂设备
泽普县第一小学采购空调、消毒柜、切菜器需求单
物品名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 金额 | 备注
空调机 | 产品类型：壁挂机，冷暖类型：冷暖型，定频/变频：变频，额定电压：220，风量 (m³/h)：150，制冷量 (kw)：2600，制冷功率 (w)：590，制热量 (kw)：4400， 制热功率 (w)：1160，内机毛重 (kg):10,室外机尺寸mm820*325*550mm、内机尺寸: 880*190*300，扫风方式：上下扫风，能效等级：一级,内机噪音 (dB):40,外机毛重 (kg):27,外机噪音 (dB):51,产品功能:独立除湿。 室外机净质量kg24，适用面积：22-34m²，定/变频变频，冷媒R32，空调匹数/空调功率1.5P。 | 2 | 台 | 3000 | 6000 | 包含空调外机防护网
消毒柜 | 电源：220V≈50Hz、额定输入功率：1200W、臭氧浓度：20mg/m³≦O₃浓度≦40mg/m³、工作周期（负载）：≧60min、紫外线灯管有效使用寿命：≥1000H、紫外线主波长：245nm、高臭氧紫外线灯管功率：10W、每层层架承载额定重量：20kg、工作温度：70℃±25℃、用途：食具消毒、额定功率2400W、辅材：水电管线、漏电保护开关，安装到位。 | 1 | 台 | 1500 | 1500
切菜机 | 电机功率2kw ，加厚不锈钢材质，可以切片切块切丝，一年保修。切刀转速，452r/min，切片产量，150kg/h，切丝产量80kg/h，额定输入功率1.5KW，额定电压220V，额定频率50HZ。 | 1 | 台 | 2000 | 2000
合计 |  |  |  |  | 9500
1、由于施工现场复杂，供应商投标之前必须到现场查看，并上传我方出具的现场勘查证明。 2、产品必须为推荐参数一致不能有负偏离项；投标供应商需负责送货安装售后。如所提供产品为假冒伪劣产品，按照法律法规条款追究其法律责任；报价公司必须严格上传营业执照，报价清单及资质文件，响应参数、规格、单价、数量、合计金额。 3、投标结果出来之后前3家供应商1天之内送样品，提供给我方，我方通过查看样品质量和参数从而决定供应商送货。 4、供应商中标之后2个工作日之内必须将货物送到指定地点并免费安装，需要的材料、安装费、运费等所有费用由供应商承担。 5、货物验收过程成若发现损坏，不符合要求等问题，一律退货。 6、保修期间内出现任何问题或者故障供应商必须24小时内到现场进行免费维修服务。 7、请各商家认真阅读商务条款，若不能满足以上条件，我单位拒绝接受货物，进行退标。