## Sheet1
一、资格要求(请仔细阅读资格要求，按要求递交投标文件）
1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。
2 | 响应产品应按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定完成有效备案（针对第一类医疗器械），或完成有效注册（针对第二类、第三类医疗器械）；中华人民共和国境内供应商应按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）的规定完成销售响应产品的有效备案（针对第二类医疗器械），或取得有效的经营许可证（针对第三类医疗器械）；需上传有效投标供应商及生产厂家证件(原件彩页复印版加盖公章、备案凭证、注册证)
3 | 整机售后质保两年;需生产厂家工程师现场安装培训;供应商须在接到故障通知时24小时到达现场，检查并排除故障。确系设备故障原因无法修复时，能及时更换设备不影响临床使用。上传售后服务承诺书签字盖章。
4 | 提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明（须为身份证彩色复印件正反面）
5 | 所有投标设备须满足设定要求（须上传技术规格偏离表并按照要求提供证明材料）,投标文件须为PDF格式上传（所有投标文件须合成一个PDF文件,不按照此要求直接作废其投标资格），所有上传资料须清晰明确，中标后须将投标文件纸质版送至泽普县人民医院招标采购办。
6 | 供应商在中国政府采购网(www.ccgp gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、在“信用中国网站(www creditchina.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.c¦n/) 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录的将拒绝其参本次采购活动，查询结果以询价开始查询为准; 供应商须提供投标单位 (供应商)《反商业贿赂承诺书》、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;
7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的采购活动。
8 | 未按照竞价要求或提供虚假材料盲目竞价的供应商，我单位保留投诉权力并上报喀什地区采购中心和政采云进行处理
二、技术要求
| 产品名称 | 参数规格 | 单价 | 数量 | 合计
1 | 空气净化消毒机(壁挂式） | 1.应用场所: 适用于医院II、III类环境。 2.默认消毒方式：等离子体消毒方式（提供说明书截图或证明材料） 3.★循环风量（m3/h）：≥1000（提供说明书截图或证明材料） 4.★适用范围（m3）： ≥120（提供说明书截图或证明材料） 5.★消毒效果：模拟现场试验，白色葡萄球菌杀灭率≥99%；现场试验，空气中自然菌的杀灭率≥90%（须第三方权威机构出具的消毒效果检测报告） 6.人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且无二次污染。 7.温湿度监测：通过温湿度传感器可以监测设备周围的摄氏温度和相对湿度情况。（提供说明书截图或证明材料） 8.多挡风速可调：≥3个挡位，可随意调节。 9.智能提示功能：具备故障报警、滤网过期提示功能。 10.整体金属喷塑外壳，质感强，耐碰撞，使用寿命长。 11.壁挂式设计 12.噪声dB（A）：≤60 13.≥3种工作模式，自动模式：根据空气质量和尘埃粒子传感器检测的数据，判断空气净化消毒器是否运行；手动模式：在该模式下用户可以随时启停空气净化消毒，消毒时间可以在消毒过程中更改，最长运行8小时，最短运行0.5小时；定时模式：根据用户所设定的时间来启停净化消毒，可以设置多达5组定时时间。 14.遥控器远程操控，操作灵敏，内容显示清晰、明亮，外观新颖美观。 15.具备空气质量传感器、尘埃粒子传感器等，可实时自动检测室内环境状况，自动运行，保证室内空气的洁净。（提供说明书截图或证明材料） 16.具备环境检测功能：可对空气质量、尘埃粒子进行检测，能对室内空气质量进行自动评级（提供说明书截图或证明材料） 17.报警提示：具有滤网过期、风机故障等提示报警 18.液晶屏显示，直观了解设备的运行状态。 19.电源要求：AC220V 50Hz 20.额定功率（W）：≤50 21.净重（Kg）：≤18 | 8000 | 10 | 80000
备注 | 1、投标报价不得超过单项报价 2、供应商免费提供所有安装服务包括所需要的安装配件 3、安装过程中一切安全风险由供应商承担，甲方不承担任何责任。
三、商务要求
货到验收合格后90天内付款50%，满半年后再付40%，服务期满后付尾款10%，发票（一次性开完）、出库单同行