## Sheet1
一、资格要求(请仔细阅读资格要求，按要求递交投标文件）
1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。
2 | 响应产品应按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定完成有效备案（针对第一类医疗器械），或完成有效注册（针对第二类、第三类医疗器械）；中华人民共和国境内供应商应按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）的规定完成销售响应产品的有效备案（针对第二类医疗器械），或取得有效的经营许可证（针对第三类医疗器械）；需上传有效投标供应商医疗器械经营许可证、生产厂家证件、所投产品医疗器械注册证。
3 | 售后质保两年;需工程师现场安装培训;供应商须在接到故障通知时24小时到达现场，检查并排除故障。确系设备故障原因无法修复时，能及时更换设备不影响临床使用。上传售后服务承诺书签字盖章。
4 | 提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明
5 | 所有投标设备须满足设定要求（须上传技术规格偏离表）,投标文件须为PDF格式上传，所有上传资料须清晰明确，中标后须将投标文件纸质版送至泽普县人民医院招标采购办。
6 | 供应商在中国政府采购网(www.ccgp gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、在“信用中国网站(www creditchina.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.c¦n/) 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录的将拒绝其参本次采购活动，查询结果以询价开始查询为准; 供应商须提供投标单位 (供应商)《反商业贿赂承诺书》、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;
7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的采购活动。
8 | 未按照竞价要求或提供虚假材料盲目竞价的供应商，我单位保留投诉权力并上报喀什地区采购中心和政采云进行处理
二、技术要求
序号 | 产品名称 | 参数规格 | 数量 | 备注
1 | 持针钳 | 1、适用于所有腹腔镜手术； 2、基本参数：直径*长度：φ5*330mm； 3、器械头部、杆部及锁扣均为不锈钢材质； 4、手柄枪型 | 3 | 最高限价4.8万元
2 | 吸引器 | 1、适用于所有腹腔镜手术； 2、基本参数：直径*长度：φ5*330mm； 3、器械头部、杆部及锁扣均为不锈钢材质； 4、器械外壳为耐腐蚀材料，所有配件均可高温高压灭菌消毒。 | 1
3 | 腔镜针状电极 | 针状 | 1
4 | 腔镜环状电极 | 环状 | 1
5 | 操作鞘 | 1、适用于所有腹腔镜手术； 2、基本参数：直径4.6mm 工作长度206mm±3% 3、器械头部、杆部均为不锈钢材质； 4、器械外壳为耐腐蚀材料，所有配件均可高温高压灭菌消毒。 | 3
6 | 冲洗插针 | 医用不锈钢，直径8/10mm×10/15mm，冲和吸2用 | 1
7 | 刀头 | 独立球型电极头，直径3mm×70mm，医用不锈钢 | 10
8 | 刀头 | 独立三角形电极头，直径3/5mm×80mm,医用级不锈钢 | 10
9 | 举宫杯 | 操纵杆Φ15±0.2 L(长度)330±10. 手柄Φ15.5±0.2 L(长度)210±10..引导棒：Φ5±0.2 L(长度)480± 10. 举宫杯 ：Φ46/Φ41/Φ38.操纵头： Φ18/Φ15 消毒灭菌:压力蒸汽灭菌，过氧化氢低温等离子体离子体灭菌 密封性能:引导棒进入操纵杆，1min内渗漏不多于5滴 | 1
10 | 穿刺针 | 1、适用于所有腹腔镜手术； 2、基本参数：直径*长度：φ5*330mm； 3、器械头部、杆部及锁扣均为不锈钢材质； 4、器械外壳为耐腐蚀材料，所有配件均可高温高压灭菌消毒。 | 1
三、商务要求
货到验收合格后90天内付款90%，服务期满后付尾款10%，发票（一次性开完）、出库单同行