## 锅炉资金审批单 (hidden)
泽普县中小学、幼儿园资金审批表
单位名称（盖章）：泽普县阿依库勒乡中心小学
项目名称 | 泽普县阿依库勒乡中心小学天然气锅炉安装项目 | 申请金额 | 351930元
资金来源 | 义务教育保障公用经费 | 申请时间 | 2024-07-07
申请内容 | 泽普县教育局：
泽普县阿依库勒乡中心小学目前使用的是烧煤锅炉经过多方考虑和比较，经阿依库勒乡中心小学财务领导小组提交给阿依库勒乡中心小学党总支会议决定申请安装天然气锅炉及燃煤锅炉拆除，烟囱，门窗，门拆除，窗恢复，锅炉房涂料刷新、二级配电柜移除、双开防盗门等相关费用预算金额为351930元，资金来源为义务教育公用经费。现申请政采云电子卖场竞价采购，请予以批准！
学校审批意见 | 学校书记审批意见： | 校长审批意见：
| 财经领导小组成员签字： | 审核日期： 年 月 日
核算中心审核意见 | 签字： 审核日期： 年 月 日
项目管理办公室审核意见 | 签字： 审核日期： 年 月 日
教育局主管财务领导审批意见 | 签字： 审核日期： 年 月 日
备注：各学校严格执行资金审批制度，无审批产生的支出严肃追责。

## 会议记录 (hidden)
泽普县阿依库勒乡中心小学财务领导小组关于天然气锅炉安装项目会议记录
时间 | 2024.7.7 | 地点 | 阿依库勒乡中心小学一楼会议室
主持人 | 李延雷 | 记录人 | 鲍书琪
名称 | 泽普县阿依库勒乡中心小学天然气管道施工安装项目 | 资金来源 | 义务教育公用经费
金额 | 351930元 | 采购方式 | 电子卖场竞价采购
会议内容 泽普县阿依库勒乡中心小学目前使用的是烧煤锅炉经过多方考虑和比较，经阿依库勒乡中心小学财务领导小组提交给阿依库勒乡中心小学党总支会议决定申请安装天然气锅炉及燃煤锅炉拆除，烟囱，门窗，门拆除，窗恢复，锅炉房涂料刷新、二级配电柜移除、双开防盗门等相关费用预算金额为351930元，资金来源为义务教育公用经费。现申请政采云电子卖场竞价采购，全体参会人员通过。
采购单位（盖章）
单位采购负责人签字：
参会小组成员签字：

## 4T热水锅炉全套清单
阿依库勒乡中心小学4T热水锅炉全套清单
序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 卧式天然气锅炉 | 额定热功率 2.8KW， 额定蒸汽压力 ：常压 ，额定出水温度： 85℃ ，额定回水温度： 65℃ ，试验压力：0.2MPa ， 燃料 :柴油天燃气 ，燃烧耗量(柴油) ：259kg/h， 热效率： 93% ，燃烧耗量(天然气) ：314M/h ，锅炉水容量 3690Kg ，受热面积辐射13.4m³对流262.8m³，三回程，锅炉大件运输重量：4300kg，锅炉运输外形尺：4850*1920*2250，供回水：DN125,烟囱：DN450 | 台 | 1 | 130000 | 130000
2 | 燃烧机 | RS410 | 台 | 1 | 65000 | 65000
3 | 阀组 | DN65 | 套 | 1 | 7000 | 7000
4 | 锅炉混泥土基础 | 4*1.5*0.3m | 座 | 1 | 3500 | 3500
5 | 控制柜 | HST-RS-Y,7寸触摸 | 台 | 1 | 2500 | 2500
6 | 循环水泵 | 型号ISW125-160流量160m3/h扬程32m电机功率22kw 价格3400元/台 | 台 | 2 | 7500 | 15000
7 | 补水泵 | 1.5KW,流量12立方,扬程20米 | 台 | 2 | 2500 | 5000
8 | 变频启动柜 | 30KW,30G-22F | 套 | 1 | 5000 | 5000
9 | 控制开关 | 1.5KW | 套 | 2 | 2500 | 5000
10 | 法兰闸阀 | DN125 | 台 | 8 | 550 | 4400
11 | 回水启闭阀 | DN125 | 台 | 1 | 3500 | 3500
12 | 过滤器 | DN125 | 台 | 1 | 600 | 600
13 | 消音止回阀 | DN125 | 台 | 2 | 250 | 500
14 | 软节 | DN125 | 个 | 4 | 150 | 600
15 | 冲压弯头 | DN125 | 个 | 16 | 60 | 960
16 | 冲压弯头 | DN50 | 个 | 10 | 20 | 200
17 | 三通 | DN125 | 个 | 4 | 80 | 320
18 | 垫子 | DN125 | 个 | 20 | 5 | 100
19 | 法兰片 | DN50 | 个 | 8 | 20 | 160
20 | 法兰片 | DN125 | 个 | 20 | 40 | 800
21 | 垫子 | DN50 | 个 | 8 | 3 | 24
22 | 法兰闸阀 | DN50 | 个 | 5 | 250 | 1250
23 | 消音止回阀 | DN50 | 个 | 2 | 100 | 200
24 | 法兰片 | DN50 | 片 | 17 | 20 | 340
25 | 冲压弯头 | DN50 | 个 | 15 | 10 | 150
26 | 软节 | DN50 | 个 | 4 | 100 | 400
27 | 闸阀 | DN20 | 个 | 1 | 30 | 30
28 | 长丝 | DN20 | 个 | 6 | 5 | 30
29 | 铝塑管球阀 | DN15x20 | 个 | 3 | 30 | 90
30 | 铜三通 | DN20 | 个 | 1 | 20 | 20
31 | 铝塑管 | DN20 | 米 | 4 | 10 | 40
32 | 排污阀 | DN40 | 个 | 1 | 200 | 200
33 | 法兰片 | DN40 | 个 | 12 | 10 | 120
34 | 螺丝 | DN16x70 | 套 | 160 | 3 | 480
35 | 膨胀螺丝 | DN12x100 | 套 | 20 | 3 | 60
36 | 螺丝 | DN16x70 | 套 | 150 | 3 | 450
37 | 法兰垫子 | DN50 | 个 | 12 | 4 | 48
38 | 软水水箱4.5立方 | 2*1.5*1.5板厚6mm | 个 | 1 | 6000 | 6000
39 | 高位水箱1.5立方 | 1.5*1*1板厚6mm | 个 | 1 | 2500 | 2500
40 | 软水水箱架子 | 成套 | 个 | 1 | 1500 | 1500
41 | 高位水箱架子 | 成套 | 个 | 1 | 2000 | 2000
42 | 水处理 | 润新4T | 套 | 1 | 4000 | 4000
43 | 浮球阀 | DN40 | 套 | 1 | 150 | 150
44 | 焊节管箍 | DN40 | 个 | 4 | 5 | 20
45 | 焊节管箍 | DN20 | 个 | 4 | 5 | 20
46 | ppr管子 | DN40PPR | 根 | 6 | 35 | 210
47 | 弯头 | DN40PPR | 个 | 10 | 10 | 100
48 | 管箍 | DN40PPR | 个 | 4 | 10 | 40
49 | 球阀 | DN40PPR | 个 | 3 | 50 | 150
50 | 三通 | DN40PPR | 个 | 4 | 10 | 40
51 | 外丝活节 | PPRDN40x32 | 个 | 2 | 10 | 20
52 | ppr管卡 | PPRDN40 | 套 | 10 | 5 | 50
53 | 外丝直节 | PPRDN50x40 | 个 | 1 | 10 | 10
54 | 水位计 | DN20 | 套 | 2 | 50 | 100
55 | 压力表 | DN15 | 套 | 2 | 80 | 160
56 | 生料带 |  | 盒 | 10 | 3 | 30
57 | 防锈漆 |  | 桶 | 1 | 120 | 120
58 | 稀释剂 |  | 桶 | 1 | 100 | 100
59 | 焊条 | DN3.2 | 箱 | 4 | 180 | 720
60 | 烟囱（8米) | DN450 | 副 | 1 | 8500 | 8500
61 | 焊管 | DN125 | 根 | 6 | 600 | 3600
62 | 镀锌钢管 | DN65 | 根 | 6 | 350 | 2100
63 | 镀锌钢管 | DN50 | 根 | 3 | 240 | 720
64 | 槽钢 | 10# | 根 | 5 | 350 | 1750
65 | 角钢 | 50x50mm | 根 | 5 | 100 | 500
66 | 电源线 | 25平方 | 米 | 20 | 80 | 1600
67 | 电源线 | 4平方 | 米 | 20 | 20 | 400
68 | 线卡子（铜） | 25平方 | 个 | 16 | 3 | 48
69 | 穿线管 |  | 捆 | 100 | 3 | 300
70 | 吊运费 |  | 次 | 1 | 8000 | 8000
71 | 安装费，调试费 |  | 次 | 1 | 15000 | 15000
| 合计 |  | 大写： | 叁拾壹万肆仟陆佰叁拾元整 |  | 314630

## 燃煤锅炉，烟囱，门窗，拆除，门，窗恢复，锅炉房涂料刷新
阿依库勒乡中心小学燃煤锅炉，烟囱，门窗，拆除，门，窗恢复，锅炉房涂料刷新
序号 | 名称型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 燃煤锅炉拆除（切割） | 次 | 1 | 9800 | 9800
2 | 烟囱拆除 | 次 | 1 | 2000 | 2000
3 | 水泵拆除 | 次 | 2 | 1500 | 3000
4 | 门窗拆除恢复 | 次 | 2 | 2600 | 5200
5 | 锅炉房油漆涂料（含顶面） | 平方 | 140 | 70 | 9800
6 | 旧锅炉基础拆除 | 次 | 1 | 2500 | 2500
7 | 双开防盗门 1.5*2.4m | 次 | 1 | 2000 | 2000
8 | 二级配电柜移除（含铜线） | 次 | 1 | 3000 | 3000
| 合计： |  | 37300