## Sheet1
泽普县阿克塔木乡中心小学项目清单
序号 | 项目名称 | 具体实施项目 | 参数、规格要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
1 | 食堂基础设施提升改造项目 | 铺设地板 | 1、砸掉原有地砖，并清理垃圾，垃圾处理必须按照县有关部门指定垃圾处理场。2、地板规格80*80*2CM，高强度防滑陶瓷地砖，包工包料。 | 310 | 平方米 | 100 | 31000
|  | 吊顶 | 60cm*60cm铝扣板轻钢龙骨吊顶，（防火，防潮加厚铝扣板）包工包料 | 300 | 平方米 | 90 | 27000
|  | 刷墙 | 食堂内堂走廊及打饭间墙面粉刷，选用无甲醛、无异味优质涂料（油漆） | 350 | 平方米 | 25 | 8750
|  | 挖下水道 | 室内挖通一条下水道，经过原有地板，需要复原 | 10 | 米 | 105 | 1050
|  | 洗手池（一组3个） | 不锈钢材质，尺寸：1.75*0.6*0.8米，一组3个，包含连接的水管和下水道管道 | 5 | 个 | 1000 | 5000
|  | 洗手池（一组1个） | 不锈钢材质，尺寸：0.5*0.4*0.8米，一组1个，采用脚踩出水开关、包含连接的水管和下水道管道 | 4 | 个 | 500 | 2000
|  | 操作台 | 304无磁不锈钢材质，推拉门式，尺寸：1.8*0.8*0.8，面板厚度5CM，边框厚度：6CM | 2 | 个 | 1800 | 3600
|  | 智能洗碗机 | 智能控制，2米，单次洗碗1000个、振子数45个）、电压220V、功率9KW、304加热管、电源线规格（4平方-1.5米）*2（包安装、调试及需要的电线、线槽等相关材料），保修期1年 | 1 | 台 | 9000 | 9000
|  | 和面机 | 不锈钢材质，单次和面不低于50公斤、电机功率2200W、电机转速1400R/MN、面槽可以90°翻转（包安装、调试及需要的电线、线槽等相关材料），保修期1年 | 2 | 台 | 1500 | 3000
|  | 压面机 | 不锈钢材质，单次压面不低于50公斤、功率1.5KW、机器重量85KG（包安装、调试及需要的电线、线槽等相关材料） | 2 | 台 | 1500 | 3000
|  | 消毒灯 | 灯管长度1.2米。符合国家标准，有效消毒杀菌（包安装、调试及需要的电线、线槽等相关材料），保修期1年 | 20 | 个 | 90 | 1800
|  | LED灯 | 方便安装可有效照明（包安装、调试及需要的电线、线槽等相关材料） | 20 | 个 | 80 | 1600
|  | 灭蝇灯 | 粘捕式，方便固定（包安装、调试及需要的电线、线槽等相关材料） | 40 | 个 | 80 | 3200
合计 | [6 empty] | 100000
泽普县阿克塔木乡中心小学上海市对口支援新疆喀什地区公益项目清单
序号 | 项目名称 | 具体实施项目 | 参数、规格要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
2 | 室内运动教室及相关器材 | 铺设地板 | 橡胶地板（材质PVC、厚度5mm，专业枫木款），包工包料。砸掉原有水泥地板，并清理垃圾，垃圾处理必须按照县有关部门指定垃圾处理场。 | 85 | 平方米 | 60 | 5100
|  | 刷墙 | 墙面粉刷，选用无甲醛、无异味优质涂料（油漆） | 240 | 平方米 | 20 | 4800
|  | 打通隔档 | 20平方米的墙砸通，并处理产生的垃圾 | 20 | 平方米 | 50 | 1000
|  | 安装防盗门 | 材质：优质冷轧钢板、锁体：大头圆锁、黑金拉手、明铰链、厚度：70Mm | 2 | 扇 | 2000 | 4000
|  | 隔热帘 | 材质：涤纶；操作：POM拉珠、遮光度：全遮、上下轨材质：铝合金 | 40 | 平方米 | 17.5 | 700
|  | 舞蹈镜 | 防碎、防震、高清加厚，无毛边 | 40 | 平方米 | 200 | 8000
|  | 舞蹈垫 | 粉色、厚度10mm，防滑，具有弹性 | 85 | 平方米 | 60 | 5100
|  | 矮鞋柜 | 200*40*40软包实木， | 6 | 台 | 1000 | 6000
|  | 衣柜 | 两层四列，8门 | 7 | 台 | 1800 | 12600
|  | 把杆 | 儿童版、可移动、双杆高105CM低80CM长350CM | 2 | 座 | 1000 | 2000
|  | 小型辅导装置 | 小茶几、凳子等 | 2 | 套 | 2000 | 4000
|  | 灯管设备 | 灯光架、手动灯光调节器、特效灯 | 1 | 套 | 3000 | 3000
|  | 功放 | ITC、1.标准机柜式设计（3U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质；2.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出；3.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出；4.面板带音量调节旋钮；5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护；6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 技术参数:1.额定输出功率：1500W2.扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω3.输入灵敏度 &输入阻抗：775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口4.输出灵敏度 & 输出源阻抗：775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口5.频率响应：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB )6.信噪比：>90dB7.总谐波失真：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇9.保护：过热, 过载&短路10.电源：～220V/50Hz11.电源功率：2300W | 1 | 套 | 7500 | 7500
|  | 会议音响 | ITC1．额定功率(100V)：120W2．额定功率(70V)：60W3．灵敏度≥94dB4．频率响应：110Hz-15KHz5．防护等级：IP66 | 4 | 个 | 1200 | 4800
|  | 调音台 | ITC1.麦克风输入：8路（8个XLR接口）2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入4.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入6.USB接口：外接U盘播放音乐7.无线连接：内置蓝牙无线收发器，可连接手机进行播放音乐8.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果9.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放10.幻象电源：CH1-CH6每路通道带48V幻象开关独立控制11.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB12.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted13.灵敏度：+20dB~-30dB14.信噪比：<-100dBr A-weighted15.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz16.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz17.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小18.电平表：2x12-点距LED电平指示表19.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz20.额定功率：30W | 2 | 套 | 3200 | 6400
|  | 音频采集扩声系统 | 2套无线蓝牙话筒含无线话筒，无线接收主机一台频率范围：470-870MHz综合信噪比：>105dB动态范围：>110dB音频响应：:60Hz-18KHz＋1台智能音频处理器1. 最多10个话筒输入2. “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。3. +48V幻象电源4. XLR平衡输出5. 单旋钮压缩器6. 单声道输入通道上的PAD开关 | 1 | 套 | 11000 | 11000
|  | 空调 | 3P、一级能效、制冷量（900-9260）制冷功率（300-3450）、制热功率（260-4165）循环风量1550m³/h、能效比4.60、美的（KFR-72LW/N8KS1-1P）、格力（京致）、海尔（VEA）三种型号 | 2 | 套 | 7000 | 14000
合计 | [6 empty] | 100000