## Sheet1
泽普县第二小学2024年空调、扫地车采购清单
序号 | 物品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 合计 | 参考图片 | 备注
1 | 空调 | 冷暖型、5P、5匹柜机、变频二级能效、电压\频率：380V\50HZ、整机保修6年，额定制冷量12100W、额定制热量14100W、多层过滤，内机噪音不高于 (dB)50；带安装调试合格方可验收，铜管链接，外机做铁质防护网罩包裹，国产格力、美的、海尔以内品牌 | 4 | 台 | 22000 | 88000 |  | 报价时提供品牌、参数、图片、保修，报价前上门查看安装情况，外机做铁质防护网罩包裹
2 | 扫地车 | 单人驾驶充电，一米吸水扒宽度，双刷，清洁宽度不低于58cm，500W以上铜芯电机，持续工作4小时以上，工作效率4600平方米每小时，清水箱85L，污水箱90L，24V100A电池。 | 2 | 台 | 12000 | 24000 |  | 图片上有参数请查看
合计 | 合计 | 壹拾壹万贰仟元 |  |  |  | 112000
备注：1.提供样品，物品说明参数、型号、品牌，报价包含安装并送货并，配件要齐全，注明包换期、保修期。 2.按签合同要求规定的时间内供货完毕。 3.对本次招标供货有效期内所提供的所有产品，支持提供每周7天，每天24个工作小时全天服务。