## 1
泽普县第二中学五金用品采购清单2
序号 | 名称 | 参数、规格要求 | 单位 | 数量 | 供货品牌、型号 | 供货参数 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 15不锈钢加长水龙头 | 铜芯，不锈钢把 加厚的17-19cm长 质量好一点的 | 个 | 40
2 | 20不锈钢水龙头 | 铜芯，不锈钢把 加厚的 质量好一点的 | 个 | 30
3 | 机油 | 2L/瓶 | 瓶 | 15
4 | PPR开关50 | 50mm铜芯截止阀 | 个 | 6
5 | PPR开关40 | 40mm铜芯截止阀 | 个 | 4
6 | PPR开关32 | 32mm铜芯截止阀 | 个 | 10
7 | PPR开关25 | 25mm铜芯截止阀 | 个 | 10
8 | LED灯泡20瓦 | 20W足瓦LED灯泡 | 个 | 50
9 | LED感应灯泡 | 30W足瓦感应吸顶灯 | 个 | 50
10 | 电工胶布 | 大卷 | 卷 | 100
11 | 水龙头生胶带 | 大卷 | 卷 | 100
12 | PPR大小头25 | 25*20 | 个 | 30
13 | PPR大小头32 | 32*25 32*40 32*50 一样10个 | 个 | 30
14 | PPR大小头40 | 40*50 | 个 | 10
15 | PPR大小头50 | 75*50 63*50一样5个 | 个 | 10
16 | 探照灯200瓦 | 200w足瓦 | 个 | 2
17 | 割草机刀片 | 割草机刀片 | 个 | 10
18 | 2.5铜芯线 | 纯铜国标线 品牌要求：特变、百商、金杯、德力西、正泰、胡杨、汉邦 2.5平方 重量为3.1kg/卷 | 卷 | 5
19 | 4平方铜芯线 | 纯铜国标线 品牌要求：特变、百商、金杯、德力西、正泰、胡杨、汉邦 2.5平方 重量为4.6kg/卷 | 卷 | 5
20 | 内墙插座 | 品牌：公牛、正泰、德力西、雷士 | 个 | 30
21 | 空气开关2P | 品牌：正泰、德力西、天正、施耐德 | 个 | 10
22 | 应急照明灯 | 双头应急灯 要求断电照明时间2小时以上 1盒2个 | 盒 | 30
23 | 消防指示灯 | 220v 正中20个左右一样10个 | 个 | 40
24 | 铁丝 | 铁丝 | 公斤 | 8
25 | 漏电开关 | 四线160A 品牌：正泰、德力西、天正、施耐德 | 个 | 2
26 | PVC管 | 110mm 5.0厚 4m/根 | 根 | 10
27 | PVC配件 | 110mm三通弯头接头一样十个 | 个 | 30
28 | PPR管 | 32mm加厚 4m/根 国标热水管 | 根 | 20
29 | 闸阀 | 80mm力字铜芯闸阀 每套 带16套螺丝 垫片 | 套 | 2
30 | 铜芯线 | 16平方国标线 铜芯 | 米 | 40
31 | 瓷砖 | 800*800 补坏掉的砖 颜色需和以前的一致 | 张 | 50
32 | 瓷砖胶 | 20kg/袋 | 袋 | 20
33 | 内外丝接头 | 32mmPPR 内丝外丝一样15个 | 个 | 30
34 | 型材门把手 | 一副 2个 | 副 | 5
35 | 混水阀 | 加厚 明装混水阀 | 个 | 5
36 | 角码 | 角码 | 个 | 200
37 | 白乳胶 | 木工胶 3kg/桶 | 瓶 | 5
38 | 闸阀 | 50mm力字闸阀 每套 带8套螺丝 垫片 | 套 | 2
39 | PPR管 | 75mm热水管加厚 4m/根 | 根 | 3
40 | 挂锁 | 50mm | 个 | 30
41 | LED灯泡 | 50w足瓦 | 个 | 20
42 | 插板 | 品牌：公牛、正泰、德力西、子弹头 4位 3.6m插板 | 个 | 10
43 | 插板 | 品牌：公牛、正泰、德力西、子弹头 8位 4.8m插板 | 个 | 5
44 | 链条锁 | 链条锁 | 个 | 8
45 | 锁环 | 锁环 | 对 | 10
46 | 不锈钢插销锁扣 | 如右图 | 套 | 80
47 | 电动车充电器 | 三轮车充电器 | 个 | 1
48 | PPR管 | 32mm加厚 4m/根 国标热水管 | 根 | 15
49 | 接头弯头三通 | 32mm 一样20个 | 个 | 60
50 | 内丝三通 | 32mm*16 | 个 | 20
51 | 活接阀门 | 25mm国标活接阀门需要和原来的配得上 | 个 | 10
52 | 活接阀门 | 32mm国标活接阀门需要和原来的配得上 | 个 | 10
53 | PPR管 | 25mm加厚 4m/根 国标热水管 | 根 | 10
54 | 落水胆 | 落水胆 | 个 | 30
55 | PVC管 | 20mm 3.8m长 | 根 | 50
56 | 卡子 | 20mm 100g/包 | 包 | 10
57 | 弯头接头 | 接头100个弯头50个三通50个 20mm | 个 | 200
58 | 焊条 | 2.5mm 5kg/包 | 包 | 8
59 | 不锈钢洁具 | 好洗菜池洁具 管子2m长带S弯 | 套 | 10
60 | 玻璃胶 | 玻璃胶 | 个 | 20
61 | 玻璃胶枪 | 玻璃胶枪 | 个 | 1
62 | 手套 | 12双/包 如图 | 包 | 10
63 | 铆钉 | 5*30 | 盒 | 1
64 | 打药机 | 如图 | 套 | 1
65 | 锁芯 | 9cm锁芯 | 个 | 10
66 | 燕尾丝 | 3cm、5cm一样2盒 | 盒 | 4
67 | 切割片 | 250不锈钢切片 | 张 | 5
68 | 钻头 | 3.2mm不锈钢钻头 | 个 | 20
69 | 钻头 | 4.2mm钻头 | 个 | 20
70 | 灯泡 | 普通灯泡 | 个 | 25
71 | 电接点压力表 | 电接点压力表 | 个 | 1
72 | 草坪喷头 | 草坪喷头 | 套 | 50
73 | 万向轮 | 10寸 轮子25cm | 个 | 20
74 | 内丝直接、弯头 | 20mm内丝弯头 25个 内丝直接20 | 个 | 50
75 | 铜芯电缆 | 2*4 国标 | 米 | 100
76 | 自攻螺丝 | 3cmn | 盒 | 10
77 | 膨胀管 | 膨胀管 | 包 | 5
78 | 插头 | 插头 | 个 | 10
79 | 螺丝垫片 | 8*60 | 套 | 100
80 | 灭火器箱子 | 5kg 装2个灭火器 | 个 | 20
81 | 南孚电池 | 1号 | 节 | 65
82 | 铝合金罗马杆挂钩 | 加厚 | 个 | 50
83 | 臭氧发生器 | 臭氧发生器 | 个 | 1
84 | 合页 | 厕所门合页 1付=两个 | 付 | 30
85 | 切割机 | 石材切割机 大艺、博士、东成 | 套 | 1
86 | LED模组 | 36W | 个 | 10
87 | 窗户把手 | 塑钢窗把手 1对=2个 | 对 | 30
88 | 充电扳手 | 两节电池 大艺、博士、东成 | 套 | 1
89 | 机油 | 1.5L/瓶 | 个 | 13
90 | 抽屉锁 | 抽屉锁 | 个 | 60
91 | 外丝活接 | 32mm铜活接 | 个 | 20
92 | 活接三通 | 32mm铜等径活接三通 | 个 | 40
93 | 折叠门扣 | 折叠门扣 | 套 | 20
94 | 马桶盖 | 马桶盖 | 套 | 4
95 | 马桶洁具 | 马桶洁具 | 套 | 4
96 | 塑料布 | 10米宽塑料布 加厚的 | 千克 | 150
97 | 套筒 | 8-32套装套筒 | 套 | 1
98 | 水泵 | 100口径污水带切割水泵 带水带40米 | 套 | 1
99 | 螺丝 | 8*60 带垫片螺帽 | 套 | 200
100 | 内丝接头 | 20mm | 个 | 50
101 | 生料带 | 大卷 | 卷 | 12
102 | 软管 | 80cm | 根 | 20
103 | 马桶刷 | 马桶刷 | 个 | 40
104 | 不锈钢挂钩 | 单挂钩 | 个 | 100
105 | 钢丝刷 | 钢丝刷 | 个 | 60
106 | 万向轮 | 2寸 万向带刹车 | 个 | 200
107 | 软管 | 25mm洒水管加厚60m/卷 | 卷 | 2
108 | 透明桌布 | 2mm厚PVC60cm宽 | 米 | 240
109 | 配电箱 | 60*80暗装 | 个 | 1
110 | 止回阀 | 150mm 带螺丝垫片 | 套 | 1
111 | PE电熔法兰 | 16公斤压力 | 套 | 2
112 | PE电熔法兰根 | PE电熔法兰根 | 套 | 2
113 | 铜芯护套线 | 2*2.5 | 卷 | 1
114 | 铜接头 | 地暖铜接头 | 个 | 10
115 | 铜排气阀 | 25mm | 个 | 10
116 | 石灰 | 块状 | 千克 | 250
117 | 铁锹 | 钢锹+把子 | 套 | 10
118 | 消防桶 | 消防桶 | 个 | 15
119 | 路锥 | 路锥 | 个 | 10
120 | 铜鼻子 | 35平方 | 个 | 10
121 | 交流接触器 | 4011 德力西、正泰、天正380v | 个 | 5
122 | 脚踏冲洗阀 | 脚踏冲洗阀 | 个 | 10
123 | 平板灯 | 明装60*60 | 套 | 10
124 | 铁链 | 12# | 米 | 5
125 | 免钉胶 | 免钉胶 | 个 | 30
126 | 水表接头 | 25mm | 对 | 20
127 | 25mm外丝接头 | 25mm外丝接头 | 个 | 20
128 | 厕所门腿 | 不锈钢 | 套 | 30
129 | 鱼缸加热棒 | 鱼缸加热棒 | 套 | 7
130 | 4*4方钢 | 4cm*4cm国标方钢6m/根 | 根 | 30
131 | 彩钢铁皮 | 蓝色 1.2m宽 | 米 | 25
合计 |  |  |  | 4078 |  |  |  | 0

## 1 (2)
泽普县第二中学清单
序号 | 项目名称 | 参数、规格要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 15不锈钢加长水龙头 | 铜芯，不锈钢把 加厚的17-19cm长 质量好一点的 | 个 | 40 | 13 | 520
2 | 20不锈钢水龙头 | 铜芯，不锈钢把 加厚的 质量好一点的 | 个 | 30 | 10 | 300
3 | 机油 | 2L/瓶 | 瓶 | 15 | 25 | 375
4 | PPR开关50 | 50mm铜芯截止阀 | 个 | 6 | 25 | 150
5 | PPR开关40 | 40mm铜芯截止阀 | 个 | 4 | 20 | 80
6 | PPR开关32 | 32mm铜芯截止阀 | 个 | 10 | 15 | 150
7 | PPR开关25 | 25mm铜芯截止阀 | 个 | 10 | 10 | 100
8 | LED灯泡20瓦 | 20W足瓦LED灯泡 | 个 | 50 | 8 | 400
9 | LED感应灯泡 | 30W足瓦感应吸顶灯 | 个 | 50 | 20 | 1000
10 | 电工胶布 | 大卷 | 卷 | 100 | 2 | 200
11 | 水龙头生胶带 | 大卷 | 卷 | 100 | 2 | 200
12 | PPR大小头25 | 25*20 | 个 | 30 | 1 | 30
13 | PPR大小头32 | 32*25 32*40 32*50 一样10个 | 个 | 30 | 2 | 60
14 | PPR大小头40 | 40*50 | 个 | 10 | 3 | 30
15 | PPR大小头50 | 75*50 63*50一样5个 | 个 | 10 | 4 | 40
16 | 探照灯200瓦 | 200w足瓦 | 个 | 2 | 85 | 170
17 | 割草机刀片 |  | 个 | 10 | 15 | 150
18 | 2.5铜芯线 | 纯铜国标线 品牌要求：特变、百商、金杯、德力西、正泰、胡杨、汉邦 2.5平方 重量为3.1kg/卷 | 卷 | 5 | 165 | 825
19 | 4平方铜芯线 | 纯铜国标线 品牌要求：特变、百商、金杯、德力西、正泰、胡杨、汉邦 2.5平方 重量为4.6kg/卷 | 卷 | 5 | 265 | 1325
20 | 内墙插座 | 品牌：公牛、正泰、德力西、雷士 | 个 | 30 | 8 | 240
21 | 空气开关2P | 品牌：正泰、德力西、天正、施耐德 | 个 | 10 | 20 | 200
22 | 应急照明灯 | 双头应急灯 要求断电照明时间2小时以上 1盒2个 | 盒 | 30 | 35 | 1050
23 | 消防指示灯 | 220v 正中20个左右一样10个 | 个 | 40 | 15 | 600
24 | 铁丝 |  | 公斤 | 8 | 8 | 64
25 | 漏电开关 | 四线160A 品牌：正泰、德力西、天正、施耐德 | 个 | 2 | 220 | 440
26 | PVC管 | 110mm 5.0厚 4m/根 | 根 | 10 | 35 | 350
27 | PVC配件 | 110mm三通弯头接头一样十个 | 个 | 30 | 5 | 150
28 | PPR管 | 32mm加厚 4m/根 国标热水管 | 根 | 20 | 25 | 500
29 | 闸阀 | 80mm力字铜芯闸阀 每套 带16套螺丝 垫片 | 套 | 2 | 280 | 560
30 | 铜芯线 | 16平方国标线 铜芯 | 米 | 40 | 15 | 600
31 | 瓷砖 | 800*800 补坏掉的砖 颜色需和以前的一致 | 张 | 50 | 18 | 900
32 | 瓷砖胶 | 20kg/袋 | 袋 | 20 | 20 | 400
33 | 内外丝接头 | 32mmPPR 内丝外丝一样15个 | 个 | 30 | 5 | 150
34 | 型材门把手 | 一副 2个 | 副 | 5 | 35 | 175
35 | 混水阀 | 加厚 明装混水阀 | 个 | 5 | 35 | 175
36 | 角码 |  | 个 | 100 | 0.5 | 50
37 | 白乳胶 | 木工胶 3kg/桶 | 瓶 | 5 | 25 | 125
38 | 闸阀 | 50mm力字闸阀 每套 带8套螺丝 垫片 | 套 | 2 | 150 | 300
39 | PPR管 | 75mm热水管加厚 4m/根 | 根 | 3 | 90 | 270
40 | 挂锁 | 50mm | 个 | 30 | 6 | 180
41 | LED灯泡 | 50w足瓦 | 个 | 20 | 20 | 400
42 | 插板 | 品牌：公牛、正泰、德力西、子弹头 4位 3.6m插板 | 个 | 10 | 25 | 250
43 | 插板 | 品牌：公牛、正泰、德力西、子弹头 8位 4.8m插板 | 个 | 5 | 40 | 200
44 | 链条锁 |  | 个 | 8 | 25 | 200
45 | 锁环 |  | 对 | 10 | 5 | 50
46 | 不锈钢插销锁扣 | 如右图 | 套 | 80 | 3.5 | 280
47 | 电动车充电器 | 三轮车充电器 | 个 | 1 | 85 | 85
48 | PPR管 | 32mm加厚 4m/根 国标热水管 | 根 | 15 | 25 | 375
49 | 接头弯头三通 | 32mm 一样20个 | 个 | 60 | 2 | 120
50 | 内丝三通 | 32mm*16 | 个 | 20 | 5 | 100
51 | 活接阀门 | 25mm国标活接阀门需要和原来的配得上 | 个 | 10 | 25 | 250
52 | 活接阀门 | 32mm国标活接阀门需要和原来的配得上 | 个 | 10 | 35 | 350
53 | PPR管 | 25mm加厚 4m/根 国标热水管 | 根 | 10 | 15 | 150
54 | 落水胆 |  | 个 | 30 | 10 | 300
55 | PVC管 | 20mm 3.8m长 | 根 | 50 | 4 | 200
56 | 卡子 | 20mm 100g/包 | 包 | 10 | 10 | 100
57 | 弯头接头 | 接头100个弯头50个三通50个 20mm | 个 | 200 | 0.3 | 60
58 | 焊条 | 2.5mm 5kg/包 | 包 | 8 | 30 | 240
59 | 不锈钢洁具 | 好洗菜池洁具 管子2m长带S弯 | 套 | 10 | 15 | 150
60 | 玻璃胶 |  | 个 | 20 | 10 | 200
61 | 玻璃胶枪 |  | 个 | 1 | 15 | 15
62 | 手套 | 12双/包 如图 | 包 | 10 | 25 | 250
63 | 铆钉 | 5*30 | 盒 | 1 | 25 | 25
64 | 打药机 | 如图 | 套 | 1 | 720 | 720
65 | 锁芯 | 9cm锁芯 | 个 | 10 | 15 | 150
66 | 燕尾丝 | 3cm、5cm一样2盒 | 盒 | 4 | 10 | 40
67 | 切割片 | 250不锈钢切片 | 张 | 5 | 15 | 75
68 | 钻头 | 3.2mm不锈钢钻头 | 个 | 20 | 2 | 40
69 | 钻头 | 4.2mm钻头 | 个 | 20 | 3 | 60
70 | 灯泡 | 普通灯泡 | 个 | 25 | 1 | 25
71 | 电接点压力表 |  | 个 | 1 | 120 | 120
72 | 草坪喷头 |  | 套 | 50 | 2.5 | 125
73 | 万向轮 | 10寸 轮子25cm | 个 | 20 | 35 | 700
74 | 内丝直接、弯头 | 20mm内丝弯头 25个 内丝直接20 | 个 | 50 | 2 | 100
75 | 铜芯电缆 | 2*4 国标 | 米 | 100 | 6 | 600
76 | 自攻螺丝 | 3cmn | 盒 | 10 | 10 | 100
77 | 膨胀管 |  | 包 | 5 | 3 | 15
78 | 插头 |  | 个 | 10 | 2 | 20
79 | 螺丝垫片 | 8*60 | 套 | 100 | 1 | 100
80 | 灭火器箱子 | 5kg 装2个灭火器 | 个 | 20 | 45 | 900
81 | 南孚电池 | 1号 | 节 | 65 | 10 | 650
82 | 铝合金罗马杆挂钩 | 加厚 | 个 | 50 | 3.8 | 190
83 | 臭氧发生器 |  | 个 | 1 | 450 | 450
84 | 合页 | 厕所门合页 1付=两个 | 付 | 30 | 8 | 240
85 | 切割机 | 石材切割机 大艺、博士、东成 | 套 | 1 | 280 | 280
86 | LED模组 | 36W | 个 | 10 | 25 | 250
87 | 窗户把手 | 塑钢窗把手 1对=2个 | 对 | 30 | 5 | 150
88 | 充电扳手 | 两节电池 大艺、博士、东成 | 套 | 1 | 450 | 450
90 | 机油 | 2L/瓶 | 个 | 13 | 20 | 260
91 | 抽屉锁 |  | 个 | 60 | 5 | 300
92 | 外丝活接 | 32mm铜活接 | 个 | 20 | 8 | 160
93 | 活接三通 | 32mm铜等径活接三通 | 个 | 40 | 10 | 400
94 | 折叠门扣 |  | 套 | 20 | 4 | 80
95 | 马桶盖 |  | 套 | 4 | 25 | 100
96 | 马桶洁具 |  | 套 | 4 | 20 | 80
97 | 塑料布 | 10米宽塑料布 加厚的 | 千克 | 150 | 13 | 1950
98 | 套筒 | 8-32套装套筒 | 套 | 1 | 120 | 120
99 | 水泵 | 100口径污水带切割水泵 带水带40米 | 套 | 1 | 800 | 800
100 | 螺丝 | 8*60 带垫片螺帽 | 套 | 200 | 0.6 | 120
101 | 内丝接头 | 20mm | 个 | 50 | 2 | 100
102 | 生料带 | 大卷 | 卷 | 12 | 2 | 24
103 | 软管 | 80cm | 根 | 20 | 5 | 100
104 | 马桶刷 |  | 个 | 40 | 5 | 200
105 | 不锈钢挂钩 | 单挂钩 | 个 | 100 | 3 | 300
106 | 钢丝刷 |  | 个 | 60 | 1 | 60
107 | 万向轮 | 2寸 万向带刹车 | 个 | 200 | 5 | 1000
108 | 软管 | 25mm洒水管加厚60m/卷 | 卷 | 2 | 180 | 360
109 | 角码 |  | 个 | 100 | 0.5 | 50
110 | 透明桌布 | 2mm厚PVC60cm宽 | 米 | 240 | 5 | 1200
111 | 配电箱 | 60*80暗装 | 个 | 1 | 350 | 350
112 | 止回阀 | 150mm 带螺丝垫片 | 套 | 1 | 480 | 480
113 | PE电熔法兰 | 16公斤压力 | 套 | 2 | 45 | 90
114 | PE电熔法兰根 |  | 套 | 2 | 45 | 90
115 | 铜芯护套线 | 2*2.5 | 卷 | 1 | 260 | 260
116 | 铜接头 | 地暖铜接头 | 个 | 10 | 10 | 100
117 | 铜排气阀 | 25mm | 个 | 10 | 15 | 150
118 | 石灰 | 块状 | 千克 | 250 | 1.5 | 375
119 | 铁锹 | 钢锹+把子 | 套 | 10 | 22 | 220
120 | 消防桶 |  | 个 | 15 | 10 | 150
121 | 路锥 |  | 个 | 10 | 15 | 150
122 | 铜鼻子 | 35平方 | 个 | 10 | 5 | 50
124 | 交流接触器 | 4011 德力西、正泰、天正380v | 个 | 5 | 80 | 400
125 | 脚踏冲洗阀 |  | 个 | 10 | 35 | 350
126 | 平板灯 | 明装60*60 | 套 | 10 | 68 | 680
127 | 铁链 | 12# | 米 | 5 | 25 | 125
128 | 免钉胶 |  | 个 | 30 | 10 | 300
129 | 水表接头 | 25mm | 对 | 20 | 5 | 100
130 | 25mm外丝接头 |  | 个 | 20 | 3 | 60
131 | 厕所门腿 | 不锈钢 | 套 | 30 | 8 | 240
132 | 鱼缸加热棒 |  | 套 | 7 | 120 | 840
133 | 4*4方钢 | 4cm*4cm国标方钢6m/根 | 根 | 30 | 48 | 1440
134 | 彩钢铁皮 | 蓝色 1.2m宽 | 米 | 25 | 25 | 625
合计 | [5 empty] | 39873