|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **科室** | **设备名称** | **型号** | **数量** | **单位** | **故障描述** |
| 1 | 老年医学科 | 注射泵 | / | 1 | 台 | 该设备2017年2月使用，显示屏被液体腐蚀，无法使用，需要维修。 |
| 2 | 老年医学科 | 排痰仪 | / | 1 | 台 | 该设备2021年6月30日使用。软轴断开需更换. |
| 3 | 神经内科 | 脑电图仪 | Z2N-F-C24 | 1 | 台 | 该设备为2017年生产使用，已使用7年，导联线和架子老化导致干扰大，无法做检查，需要维修处理。 |
| 4 | 心血管内一科 | 注射泵 | 威利方舟 | 1 | 台 | 该设备2016年12月使用，压力传感器被液体腐蚀，无法使用，需要维修。 |
| 5 | 神经外科 | 心电监护仪 | C86 | 1 | 台 | 该设备2021年2月20日使用，屏幕故障需要维修。 |
| 6 | 全科医学科 | 心电监护仪 | Ipm 12 | 1 | 台 | 该设备2014年4月使用，屏幕故障需要维修 |
|  |  |  |  |  |  |  |

质保期：半年。出现同类故障时免费予以维修。