## Sheet1
采购清单
序号 | 名称 | 参数 | 数量
1 | 多项毒品检测试剂盒（吗啡、冰毒、氯胺酮、摇头丸、大麻）（五合一） | 1）规格：插卡型，铝箔袋单人份包装，即开即用；25人份/盒；2）检测原理：胶体金法；3）检测时间：5分钟读取结果;4）储存条件：2℃～30℃保存，有效期24个月；5）检测样本：尿液；6）检出限：本试剂盒用于定性检测尿液样本中的最低检出浓度为：300ng/mL的吗啡、500ng/mL的二亚甲基双氧安非他明、1000ng/mL的甲基安非他明、1000ng/mL的氯胺酮和50ng/mL的四氢大麻酚酸。7）交叉反应：样本中含以下物质试剂盒应呈阴性：100μg/ml的布洛芬、异丙嗪、黄连素、阿米替林、丁丙诺啡、哌替啶、苯丙醇胺、利多卡因、诺氟沙星、阿司匹林、氧氟沙星、先锋Ⅳ、丙米嗪、原阿片碱、非那西丁、氯丙嗪、芬太尼、曲马多、东莨菪碱、扑热息痛、乳糖、去痛片、咖啡因、多西拉敏、异戊巴比妥、巴比妥、布他比妥、司可巴比妥、艾司唑仑、加替沙星、苯巴比妥、拉米夫定、二甲双弧、阿昔洛韦、格列齐特、罗格列酮、格列美脲、利巴韦林、阿波卡糖；8）干扰反应：下列物质在尿液中的浓度为表中所示浓度时不引起干扰反应：2mg/dL的胆红素、1000mg/dL的肌酐、2000mg/dL的人血白蛋白、100μg/mL的尿素、100μg/mL的马尿酸、2000mg/dL的D-无水葡萄糖、100μg/mL的胭脂红、100μg/mL的红霉素、100μg/mL的柠檬黄、100μg/mL的草酸、200μg/mL的血红蛋白、4μg/mL的肌红蛋白； | 5700
2 | 地芬诺酯检测试剂 | 1）规格：板型，铝箔袋单人份包装，即开即用；25人份/盒，2）检测原理：胶体金法； 3）检测时间：5分钟读取结果；4）储存条件：2℃～30℃保存，有效期24个月； 5）检测样本：尿液；6）检出限：在检出率不小于90%的前提下，在进样量为120μL时，地芬诺酯尿液检测试剂条对浓度为50μg/mL、进样质量为6ug的地芬诺酯人工尿液溶液进行采样分析，检测结果应显示为地芬诺酯阳性。（需在公安部检验报告中体现） 7）重复性：使用同一批次的10份地芬诺酯尿液检测试剂条，短时间内对同一份150%检出限浓度的地芬诺酯人工尿液溶液进行重复检测操作，检测结果应均显示为地芬诺酯阳性。（需在公安部检验报告中体现） 8）批间差：使用三批不同批次的5份地芬诺酯尿液检测试剂条，短时间内对同一份150%检出限浓度的地芬诺酯人工尿液溶液进行重复检测操作，检测结果应均显示为地芬诺酯阳性。 | 6000