变压器技术招标参数

- 技术参数

- 1.名称：杆式变压器

- 2.参数：

| 额定容量 kVA | 电压组合及分接范围 |  |  | 空载损耗 kW | 负载损耗 kW | 空载电流 % | 短路阻抗% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压 kV | 高压分接范围% | 低压 kV |  |  |  |  |
| 250 | 6 6.31010.5 | ±2x2.5±5 | 0.4 | 0.48 | 5.41/5.15 | 0.64 | 4 |

- 3.材质：国标全铜

- 4.国家标准：GB/T 6451-2023，并执行ISO9001和3C认证。

- 安装调试要求

- 1.安装前检测要求：对原有的箱变及电容柜及电力设施设备进行安装前的检测测试，确认满足安装要求后进行安装准备工作。

- 3.安装调试要求：安装过程中要精确，严格按照国家电力部门规范要求进行安装调试，确保安装调试工作严谨及安全。

- 4.安装后检测要求：安装工作完成后，要求持有国家电网认可资质的第三方检测单位对安装完成设备进行试运行检测，待检测合格后，出具检测报告上报国家电网焉耆县供电局进行报备，经国家电网焉耆县供电分公司认可后方可进行安全送电。

- 商务要求

- 交货期:中标后15个工作日内安装调试完成。

- 质保期：验收合格之日起3年

- 付款方式：货到安装检测合格后支付50%，余款在6个月内付清。

- 企业资质要求：电力设施许可证（承装类四级，承修类四级、承试类四级）

- 施工人员资质要求：持有国家电力认可的高低压施工特种作业操作证。

- 价款包含新建设砖混配电室60平方房子1座、设备整体安装使用的材料、警示牌、运输费、搬卸费、拆除及安装调试费、机械费、检测费（安装前、后）等全部费用。

- 供应商需要提交的资质：加盖公章的营业执照、法人身份证复印件、售后服务承诺书、安全施工许可证、施工人员操作证、电力设施许可证。