## 锅炉
莎车县墩巴格乡中心小学采购明细清单
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 电热水锅炉 | ZKWD700-85/60电阻加热锅炉最大输出功率700KW,热效率98%以上， | 台 | 1
控制箱：补水泵 循环泵全自动控制，界面采用全触摸屏PLC系统，具有分时段，分温度自动启停，控制箱与锅炉一体化设计，PLC触摸大屏采用双系统同时在线运行，配0.75真空泵。
1 产品名称 智能双系统电锅炉
2 型号 ZKWD700kW-65/50-D
3 定额功率 700kW
4 额定电压 380V
5 赫兹 50Hz
6 档位 每个系统3档可调
7 定时 8个时间段可任意设定
8 故障代码 故障均有代码显示
9 操作类型 手动或遥控
10 手机APP无线控制 可选配
2 | 循环水泵 | 与锅炉配套水泵。扬程≥16m 流量＞80立方米功率=7.5KW 水泵一备一用 配线缆 防缺陷保护 热保护器 | 台 | 2
3 | 补水箱 | 1立方米（水箱需自带不锈钢浮球，考克，玻璃管等配件） | 台 | 1
4 | 管材、材料 | 国标钢管28米，配套弯头,PPR材料接通自来水80米等 | 米 | 108
5 | 仪表法兰 | 与配套满足使用压力，提供合格证 蝶阀 启闭阀 止回阀 排污阀 配套 | 个 | 15
6 | 水处理设备 | 4立方米/小时，全自动运行，配套树脂，盐罐，树脂罐 | 台 | 1
7 | 蝶阀 |  | 个 | 6
8 | 启闭阀 |  | 个 | 1
9 | 排污阀 |  | 个 | 1
10 | 止回阀 |  | 个 | 2
11 | 方管 | 水箱支架 | 根 | 4
12 | 电缆电线 | 包含安装架空电缆YJV国标、3*300+1 上传厂家资料合格证（50米） | 批 | 1
13 | 直埋保温管 | DN125 挖沟，回填，管道防腐，地坪恢复及机械 | 米 | 20
14 | 暖气管道清洗 | 暖气管疏通清理、寻找漏水点化学清洗人员须具备上传水处理证书 | 次 | 1
15 | 交流接触器 | 锅炉加热配套维修备用 | 个 | 15
16 | 空气开关 | 锅炉加热配套维修备用 | 个 | 15
合计
供应商资质要求 供应商基本要求:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 1.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，三证合一的营业执照具有所投项目的经营范围，法定代表人授权书及人身份证，具有良好的商业信誉，参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)供应商须提供“信用中国”网站 (http://www.creditchina.gov.cn/) 及“中国政府采购网”违法违规行为的查询纪录(提供查询结果网页截图加盖供应商公章)营业执照，进三个月社保缴费凭证。 2.供应商应参照采购方提供的参数，逐条响应技术要求并提供证明材料，中标后提供样品与所投标参数比对。质量标准必须全新产品，产品应符合相关国家标准及行业标准并上传以下资质。（1、提供电锅炉提供省级检测单位检测报告；2、提供电锅炉能效检测报告；3、提供加热管检测报告4.电采暖炉 3C 认证5.提供变频器3C认证证书；） 3.为保证学校冬季正常供暖及售后服务，投标商必须在本县有售后实体店或服务点质保三年，需要售后须1天内完成维修保证学生供暖。 4.为了保证产品质量，产品参数须达到要求，采购方将委托审计公司三方验收，参数不符合要求，采购方有权拒绝验收。中标后1天内签合同，签订合同后7天之内一次性供货安装调试完毕正常运行，在工过程当中出现的任何安全问题采购方不承担任何责任，必须按合同履行责任。 5、响应附件要求备注：投标公司必须具备锅炉售后维修服务资质，工人必须持有焊工证、电工证，化学清洗上传水处理人员证书投标公司投标时务必上传相关证件，若未上传相关证件或资质上传不全，无相关资质公司将视为不符合要求。 6、付款方式：本项目资金来源为学校公用经费，审计后配合供货方第一时间办理支付手续，货款实际到账时间以财政付款时间为准，请供应商根据本项目付款情况进行投标。 报价时必需上传以上资料与证书否则报价无效。
参数要求（逐条响应）
序号 | 名称/型号 | 品牌、参数规格
1 | 产品名称 | 智能双系统电锅炉
2 | 型号 | ZKWD700kW-65/50-D
3 | 定额功率 | 700kW
4 | 额定电压 | 380V
5 | 赫兹 | 50Hz
6 | 档位 | 每个系统3档可调
7 | 定时 | 8个时间段可任意设定
8 | 故障代码 | 故障均有代码显示
9 | 操作类型 | 手动或遥控
10 | 手机APP无线控制 | 可选配
11 | 显示 | 8按键液晶显示屏
13 | 额定发热量 | 大于等于602000 KCAL/h
14 | 供暖面积 | 大于等于7000平米
15 | 机壳外形材质 | 50D镀锌板
16 | 连接电线 | 国标铜芯线
17 | 机壳外形材质厚度mm | 大于等于1.8厚镀锌板材
18 | 加热内胆材质 | Q345B材质优质钢板
19 | 加热内胆体积mm | 直径640毫米-高1000毫米
20 | 加热内胆材质厚度mm | 大于等于壁厚6.0毫米
21 | 容水量、公斤 | 大于等于360公斤
22 | 加热内胆外部保温材料 | 橡塑保温棉
23 | 进出水口口径 | DN65
24 | 控制系统 | 专用双控制系统
25 | 控制系统 继电器 | 宏发牌 继电器
26 | 交流接触器 | 德力西cjx3210
27 | 空气开关 | DZ47LE-125型
28 | 加热管功率 | 15kw
29 | 转换开关 | 德力西
30 | 加热体外部材质 | 304不锈钢
31 | 加热体与加热内胆连接方式 | 丝扣连接
32 | 加热电阻丝 | 国内一线品牌 钢花牌电阻丝
33 | 加热体镁粉 | 中高温颗粒镁粉150~200目
34 | 加热体绝缘处理 | 经200度2小时以上高温烘干
35 | 质保 | 质保3年在莎车县有售后点，提供证明材料（营业执照售后点场地证明）