## 五金材料
莎车县喀群中学2025年五金材料采购参数表
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 电胶布 | 厚度0.15MM，宽度18MM*20M | 卷 | 100
2 | 五孔插座 | 墙外/额定电压 (V)220/额定电流 (A)10/外部材质-聚碳酸酯/产品特点阻燃PC，精选铜材 | 个 | 160
3 | 水龙头 | 锌合金单冷面盆水龙头不锈钢4分面盆水龙头 | 个 | 600 |  |  | =DISPIMG("ID_E97D82F8D86B44388CD7CBF6BA249F7C",1)
4 | 五孔插座 | 墙内/220V10A防火，阻燃，产品尺寸-（长*宽*高）86*86mm/精选铜材 | 个 | 200
5 | 活接阀 | 63PPR501产品用途/给水管/PPR管件产品材质/PPR | 个 | 130 |  |  | =DISPIMG("ID_C01979CB66EE4A7295E40810E725A28A",1)
6 | 上水软管子 | 1.5米-2米电镀不锈钢加密管淋浴软管防缠绕 | 套 | 119
7 | 三角阀 | 洗脸盆下面水管子接软管子 | 个 | 200
8 | 电线 | 2*50220V黑色双芯防水，阻燃铝芯国标每卷300米 | 米 | 600 |  |  | =DISPIMG("ID_DE8BB07D4DAD43FF8CEAC282C20BA5F0",1)
9 | 堵头 | 32,50铁外丝封头,耐压，2.5 | 个 | 40
10 | 割草机 | 四充程，侧背 割草机 额定电压 (V)、110、产品认证、产品类型、割草机产品尺寸（长*宽*高）(mm)120-160 | 台 | 4 |  |  | =DISPIMG("ID_8C4AFFA06AA24B9EA439B6BF7B7A5FCF",1)
11 | 喷洒水管子 | 32的软管子100米 | 米 | 600
12 | 卡子 | 50#铁哈夫接 | 个 | 100
13 | 接头 | 50,32,25，20#；产品类型/铁对丝；产品材质/不锈钢 | 个 | 180
14 | 二开 | 220V10A额定电压 (V)220/额定电流 (A)10/外部材质-聚碳酸酯/产品特点阻燃PC，精选铜材 | 个 | 400
15 | 锁芯（铁门） | 小70锁芯通用型，防盗门锁芯（9CM)木门和铁门锁铜芯铜锁芯 | 个 | 75
16 | 工具箱 | 66件套，防爆组合工具，型号66件套 | 套 | 5
17 | 电钻 | DDWSDZ02C1 无刷冲击手电钻 | 套 | 3
18 | 生料带 | 大30M；重量/80g表面处理主体材质/聚四氟乙烯 | 个 | 300
19 | 木门锁帖 | 201不锈钢锁体家用门门锁工程配套锁体7250B | 个 | 80
20 | 灯泡 | LEd60w/功率；产品材质PC+塑包铝/工作电压220V~50Hz/灯泡口径-80mm | 个 | 400
21 | 手钳子 | 防爆，材质；铬钒合金钢 | 把 | 10
22 | 铜芯线 | 16平方铜制品，220V/380V | 卷 | 8
23 | 日光灯管灯架 | 室内用的，长1.2*40w米LED | 套 | 1200
24 | 下水管 | 洗脸盆下水管下水道神器地漏硅胶芯防臭塞 | 套 | 230
25 | 球阀 | 50PPR双活接,耐压，2.5 | 个 | 100
26 | 活接阀 | 40#阀芯材质/塑料； 连接形式/双活接式 | 个 | 100
27 | 空开 | 漏电/380V100A防火，阻燃/产品特点阻燃PC，精选铜材/产品尺寸-3*100A | 个 | 201
28 | 浮球阀 | 25#，蒸饭车水浮球 水球阀浮球开关配件开水器浮球阀 | 个 | 40
29 | 钢钉 | 原材料/钢；计量单位/盒；产品材质/不锈钢 | 盒 | 200
30 | 螺丝钉 | 螺丝螺帽 国标不锈钢六角螺母 304不锈钢六角螺帽螺丝帽 国际标准紧固件12*70 12*125 每盒600棵 | 盒 | 60
31 | 三角铁片 | 2775三角铁片/紧固件 | 个 | 500
32 | 有线插排 | 10米10孔304# | 个 | 50
33 | 门扣 | 材质：铁质折叠，表面喷漆，厚度2MM | 个 | 300
34 | 链条锁 | 布条铁制品1.2米/计量单位/把；不锈钢 | 把 | 50
35 | 挂锁 | A型加厚加粗黄铜挂锁小铜锁短头挂锁YX50 | 把 | 200
36 | 线管 | 32PVC防火，阻燃 | 根 | 60
37 | 无线插排 | 三头10个，两头10个可以插 | 个 | 30
38 | 消防接头 | 产品材质/不锈钢； 产品类型/快速接头；加厚2.5寸(65mm)消防接头 | 个 | 32
39 | 水龙头 | 304不锈钢材质 | 把 | 350
40 | 消防塑料玻璃 | SS100/65-1.6 消防栓 消防消火栓玻璃/52*68 | 个 | 100
41 | 门帘子 | 门帘及配件 防蚊门帘子全磁条夏季家用蚊帐纱窗纱门磁吸磁性45CM*2.35米 | 平方 | 128
42 | 蒸饭车加热管 | 蒸饭车加热管 蒸饭柜电热管 电蒸箱 220V 380V 3KW 4KW蒸包机双U型qy43784346265 | 件 | 90
43 | 烧碱 | 去重油污清洁剂 油污清洁剂、火碱：25公斤/袋 | 袋 | 20
44 | 喷头 | 淋浴顶喷花洒喷头单头学生宿舍澡堂增压浴池塑料固定小老式莲蓬头 A1-ABS材质 外径约67mm 可拆洗 花洒/淋蓬头 淋浴喷头 | 个 | 150
合计 | [5 empty] | 0

## 疏通机
莎车县喀群中学2025年高压管道疏通机采购参数表
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 高压管道疏通机 | 清洗设备 高压管道疏通机汽油柴油下水道大流量商用清洗机物业市政管道疏通；汽油19马力40升180压力 大力DS泵 | 台 | 1 | 9500 | 9500 | A05040599 | 其他清洁用品 | 高压管道疏通机1台
合计 | [5 empty] | 9500