|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 莎车县阿瓦提镇兰干小学五金材料采购清单 | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价 | 预算总价 | 备注 |
| 1 | 探照灯 | 1000W,3.6A，色温6500K | 个 | 30 |  |  |  |
| 2 | 水龙头 | 材质：锌合金，2.5厘米 | 个 | 445 |  |  |  |
| 3 | 声光空灯 | LED，32W，工作电压 (V)：220 | 个 | 50 |  |  |  |
| 4 | 日光灯 | 50W-1.2M-6500K，LED | 根 | 240 |  |  |  |
| 5 | 自攻螺丝 | 自攻螺丝钉，3cm每盒200个 | 盒 | 140 |  |  |  |
| 6 | 油漆 | 每桶10升（颜色按要求提供） | 桶 | 100 |  |  |  |
| 7 | 电胶布 | 型号:电工胶，10K，高，防，高温 | 卷 | 100 |  |  |  |
| 8 | 空气开关 | 额定电，(A)16A，极数：2P | 个 | 100 |  |  |  |
| 9 | 空气开关 | 额定电，(A)32A，极数：2P | 个 | 100 |  |  |  |
| 10 | 空气开关 | 100A，极数：4P | 个 | 40 |  |  |  |
| 11 | PPR水管 | 25#，一根4米 | 根 | 48 |  |  |  |
| 12 | PPR水管 | 32#，每根4米 | 根 | 20 |  |  |  |
| 13 | PPR水管 | 20#，每根4米 | 根 | 30 |  |  |  |
| 14 | 水管 | 25mmm，PVC软管每包100米 | 包 | 5 |  |  |  |
| 15 | PPR水管配件 | PPR弯头，PPR三通，PPR直接，32# | 个 | 180 |  |  |  |
| 16 | PPR开关 | 32MM不锈钢活接 | 个 | 50 |  |  |  |
| 17 | 木工板 | 木板，1.2米\*2.4米 | 张 | 30 |  |  |  |
| 18 | 锁子 | 挂锁50MM | 把 | 40 |  |  |  |
| 19 | 电线 | 4平方单股铜芯线(火线)阻燃 每卷100国标 | 卷 | 18 |  |  |  |
| 20 | PVC管 | pvc管排水管下水管道塑料管材管件雨水污水管 【长度可裁】外径50\*厚度2.0mm | 米 | 400 |  |  |  |
| 21 | 84消毒液 | 小瓶84消毒液，一箱子30瓶，一瓶500克 | 箱 | 30 |  |  |  |
| 22 | 杀虫剂 | 喷雾通用型。净含量：750ml， | 瓶 | 40 |  |  |  |
| 23 | 竹子扫把 | 材质：竹子、高2米以上 | 把 | 60 |  |  |  |
| 24 | 平板拖把 | 纯棉，清洁，宽度100厘米 | 把 | 64 |  |  |  |
| 25 | 高压喷雾壶 | 塑料2L | 个 | 41 |  |  |  |
| 26 | 电动喷雾器 | 带电瓶，产品尺寸（长\*宽\*高mm)390\*225\*550柄部材质:塑料 | 台 | 5 |  |  |  |
| 27 | 垃圾桶 | 120L升户外大号塑料垃圾桶 | 桶 | 10 |  |  |  |
| 28 | 垃圾桶 | 100L升户外大号塑料垃圾桶 | 桶 | 20 |  |  |  |
| 29 | 垃圾桶 | 50L升户外大号塑料垃圾桶 | 桶 | 50 |  |  |  |
| 预算总合计 | | | | | | 48625.00 |  |