## Sheet1
莎车县托木吾斯塘镇中学2024-2025学年第二学期五金耗材采购清单
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 | 备注
1 | 厨房水龙头 | 厨房灶台半自动摇臂 旋转单冷水龙头 A1款-不锈钢摇摆龙头20公分 | 个 | 10
2 | 水龙头（铁） | 精铜龙头水龙头4分快开单冷自来水嘴卫浴加厚通用小龙头7116-234/1C-1水阀 | 个 | 300
3 | 墙内插座 | 10A20孔插座 电源插座长20CM | 个 | 300
4 | 墙外插座 | 10A20孔明装插座长20CM | 个 | 300
5 | 16平方电线 | 电缆线 4芯16平方电力电缆橡套电缆线 | 卷 | 6
6 | 10平方电线 | 10平方 单芯单股铜线 国标照明空调家装家用铜芯电线 100米 单芯线 | 卷 | 6
7 | 电胶布 | pvc电工胶带绝缘电气电线胶布耐高温电用超薄防电 9m黑色 | 卷 | 50
8 | 灯管 | 1.2米LED灯管T8无影灯管一体化T8支架套装105W正白光6500K 支架灯 支架灯 | 根 | 120
9 | lED模组 | led吸顶灯改造灯板节能灯泡灯条贴片 LED36W | 个 | 50
10 | 声控灯 | led声控灯楼道 红外人体感应灯智能大号款-12W-声光控 | 个 | 50
11 | 日光灯架子 | T8灯管支架LED分体平盖空支架 T8空双支架 带LED双灯管 | 个 | 30
12 | 墙外开关 | 一开双控开关 白暗装 | 个 | 300
13 | 墙内开关 | 暗装家用三位单联墙壁电源开关 G12K311/白色 G12白 | 个 | 300
14 | 钢钉 | 气动钢钉枪ST38 64钢排钉水泥钢钉ST18 50钢排钉线槽地角线木工不锈钢钉子 ST38 钢排钉(38mm) 800支/盒 | 盒 | 20
15 | 自攻自钻螺钉 | 高强度加硬自攻螺丝钉干壁钉石膏板钉木工螺丝钉纤维钉套装M3.5M4 彩锌加硬自攻混装0.4kg | 盒 | 50
16 | T型、L型卡子 | 不锈钢角码 四方1.5*6.5mm厚角码 连接紧固件 | 个 | 300
17 | 钻头（螺丝刀） | 万联 十字螺丝刀 每盒10支 | 盒 | 3
18 | 插头 | 公牛（BULL）插头 GNT-16三极插头三脚3脚插头 接线插头16A大功率插头 | 个 | 20
19 | 金属软管 | 不锈钢金属管 冷热进水软管水管 H5688 15*200CM | 个 | 50
20 | 金属软管 | 不锈钢金属管 冷热进水软管水管 H5688 20* 1.5m | 个 | 30
21 | 下水道软管 | 40钢丝水管 每节1米 | 根 | 50
22 | 消毒柜灯管 | 0.3米 杀菌灯管 消毒柜灯管每盒10根 | 盒 | 10
23 | 蒸箱电热棒 | DN40/800mm六角铜头工程水箱大功率铜电热管 螺纹加热管加热棒 加长款380V/12KW电热管 | 个 | 20
24 | 切割片 | 切割片400*3.0*32 切割片 400*3.0*32 金属不锈钢大锯片 切铁沙轮片 切割机砂轮片 | 片 | 18
25 | 螺丝钉 | 高强度加硬自攻螺丝钉干壁钉石膏板钉木工螺丝钉纤维钉套装M3.5M4 彩锌加硬自攻混装0.8kg | 盒 | 100
26 | 膨胀螺丝 | 膨胀 镀锌国标螺丝 澎胀螺栓 铁国标涨栓 M16 mm *150 | 盒 | 30
27 | 漏电保护器 | 漏电保护器 电气空开断路器空气开关DZ47sLE 3P 63A+N | 个 | 30
28 | 漏电保护器 | 漏电保护器3P+N32A | 个 | 30
29 | 空开 | HDBE634C63 家用空开小型断路器2P双极断路器 4P63A | 个 | 40
30 | 空开 | HDBE633C32 家用空开小型断路器1P单极断路器3P32A | 个 | 30
31 | 铁丝 | 铁丝线8号28号捆绑扎丝钳子 12号一斤粗约2.8mm约8米 | kg | 40
32 | PPR水管 | PP-R管接 ppr给水管63家装冷热水管2寸热熔管 | 根 | 30
33 | 活接头 | 管道快速接头50铁自来水管PPR管活接2寸暖气管快接 2寸用于管子外径60mm | 个 | 30
34 | 水管接头 | 内丝活接头 铸铁双内丝热镀锌油任 活结 油任 水管接头 DN63 | 个 | 30
35 | 水管 | pe水管塑料管自来水管黑塑料水管子3寸热熔硬管 75*6.5*6米.16公斤压力 | 根 | 30
36 | 水管接头 | 内丝活接头 铸铁双内丝热镀锌油任 活结 油任 水管接头 DN75 | 个 | 30
37 | 三通 | 三通PPR75/110 ppr水管接头 自来水管配件 热熔精品管件 管材定制 三通 | 个 | 30
38 | 暖气管子阀门 | 球型止回阀 球形污水滑道滚球式阀门 DN100逆止阀 16P DN80 DN100 DN150各5个 | 个 | 15
39 | 水胶布 | 生料带 洁具卫浴五金管道密封生胶带 | 卷 | 125
40 | 线手套 | 劳保白尼龙线手套 通用手套 劳保白尼龙 工地劳动施工防滑加厚耐线手套 | 包 | 10
41 | 钻头 | 墙壁开孔器 穿墙钻头电锤钻头冲击钻头打混凝土砖墙 方柄50mm套装【接杆长度550mm】 钻头 | 支 | 10
42 | 搭扣 | 扣门鼻加厚折叠锁扣150MM，每盒12个 | 盒 | 30
43 | 指示灯 | 消防疏散指示灯 新国标消防3C认证LED多功能二合一双头安全出口指示灯 | 个 | 100
44 | 三角阀 | 三角阀止水阀 冷热通用 | 个 | 100
45 | 射灯 | LED射灯 LED贴片泛光灯 黑色贴片款 1000W 白色 | 个 | 8
46 | 应急照明灯 | 消防应急照明灯 | 个 | 100
47 | 管子钳 | 钳管道钳水管钳水泵钳24寸 36寸各二把 | 个 | 4
48 | 电钻 | 家用21V锂电池手枪钻电动工具大功率 | 个 | 6
49 | 4P低压断路器 | 630A 4P 塑壳断路器CDML1-630L/4900三相空气630A 4P低压断路器 | 个 | 5
50 | 软管子 | 防晒防冻高压洗车 升级网纹管6分100米（整卷） | 卷 | 6
51 | 球阀 | PVC球阀75螺纹内丝水管开关塑料阀门 75胶粘插口 | 个 | 20
52 | 灭蚊灯 | 12w 除害虫用灯 强力LED灭蝇灯12W约200平方 | 个 | 50
53 | 刷子 | 防爆锉/刷 4寸无死角 EM3218 滚筒刷 | 个 | 30
54 | 时间控制器 | 微电脑定时开关自定义时间开关kg316t-D导轨式定时器 时控开关 220V定时器/时控开关 | 个 | 20
55 | 水泵 | 380V污水泵抽水泵不锈钢扬程排污泵 3000W/80mm清水泵 | 个 | 2
56 | 电子秤 | 数码电子台秤折叠计价秤商用台秤折叠磅秤300公斤 | 个 | 1
57 | 油漆 | 18kg反光漆 夜间警示漆 护栏公路道路牙路牌标线道路反光划线油漆黄色 反光粉 | 桶 | 18
58 | 挂锁 | 大号75防锈锁头家用大门锁（一锁六把钥匙） | 个 | 30
59 | 强光手电筒 | 手电筒强光超长续航野外生存超亮远射手提探照灯应急巡逻矿灯 | 个 | 12
60 | 减速带 | 减速带/减速垄 线槽减速带橡胶W形（1个80cm）需要安装 | 条 | 95
61 | 多用插座 | 电源插座/插排/插线板/接线板/拖线板/插板 总控开关5米双排 | 个 | 22
62 | 暖气片 | 80*50壁挂式家用水暖暖气片1200MM高24片 | 组 | 40
63 | 落水胆 | 厕所蹲便器水箱40-70升学校工厂工地公共卫生间公用自动冲水 50落水胆带接头 卫浴配件 | 个 | 70
64 | 线槽 | 铁线槽 10CM*5cm*2米 电线网线电缆行铁线槽 电线管配件 | 根 | 200
合计 |  |  |  | 4002 |  | 0