## 清单1
莎车县艾力西湖镇中心小学需要五金材料统计清单
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 总数 | 单价 | 总金额 | 备注
1 | 阀门（25井） | （25井） | 个 | 80 |  | 0
2 | 阀门（32井） | （32井） | 个 | 129 |  | 0
3 | 50丝扣闸阀 | DN50 | 个 | 20 |  | 0
4 | 地暖进水球阀 | 25# | 个 | 30 |  | 0
5 | 100#布水管子 | 100# | 米 | 400 |  | 0
6 | 100#布水管子接头 | 100#布水管子接头 | 个 | 72 |  | 0
7 | 100#布水管子接头卡子 | 100#布水管子接头卡子 | 个 | 78 |  | 0
8 | 小型水泵 | 出水口50#，1KW | 个 | 4 |  | 0
9 | 电用胶布 | 各种颜色电用塑料胶布 | 个 | 140 |  | 0
10 | 防水电工胶布 | 防水电工胶布，电缆专用 | 个 | 30 |  | 0
11 | 开关（墙外） | 墙外2按开关 | 个 | 135 |  | 0
12 | 开关（墙内） | 墙内2按开关 | 个 | 165 |  | 0
13 | 插座（墙外） | 墙外五孔插座 | 个 | 125 |  | 0
14 | 插座（墙内） | 墙内五孔插座 | 个 | 170 |  | 0
15 | 插板（无线） | 无线插板，6000W以上 | 个 | 65 |  | 0
16 | 有线插线板 | 长度5米 | 个 | 50 |  | 0
17 | 空开 | 3P*100A、电压：230/400AC | 个 | 14 |  | 0
18 | 漏电断路器 | 2PC63漏电断路器，DZ47sLENc63 | 个 | 85 |  | 0
19 | 空开 | 三相三线漏电3P63A | 个 | 25 |  | 0
20 | 铜线 （2.5平方） | 2.5平方 | 卷 | 13 |  | 0
21 | 铜线 （4平方） | 4平方 | 卷 | 18 |  | 0
22 | 护套线（4平方） | 4平方，2*4 | 卷 | 20 |  | 0
23 | 水管加热线 | 防冻加热专用电线，50米/卷 | 包 | 9 |  | 0
24 | 线槽（4厘米） | 20根/包（4厘米） | 包 | 82 |  | 0
25 | 圆形压条 | 25#圆形压条 | 根 | 165 |  | 0
26 | 线卡子 | 电线专用线卡子 | 盒 | 39 |  | 0
27 | 电钻（充电的） | 128V，充电电钻 | 个 | 5 |  | 0
28 | 电钻钻头（10mm） | 10个/盒 | 盒 | 9 |  | 0
29 | 电钻钻头（8mm） | 10个/盒 | 盒 | 10 |  | 0
30 | 电钻钻头（6mm） | 10个/盒 | 盒 | 9 |  | 0
31 | 钻夹头转换头 | 10-13# | 个 | 7 |  | 0
32 | 手电筒 | 强光手电筒，电池大容量 | 个 | 15 |  | 0
33 | 手提喇叭 | 校内室外手提喇叭 | 个 | 9 |  | 0
34 | 测电笔 | 多功能色电笔 | 个 | 13 |  | 0
35 | 消防铁锹 | 消防专用铁锹（铲子、方锹、尖锹、圆锹） | 把 | 37 |  | 0
36 | 消防水桶 | 消防专用水桶，加厚消防桶8L 灭火桶 | 个 | 37 |  | 0
37 | 安全指示灯 | 左方向，右方向，左右方向 | 个 | 80 |  | 0
38 | 应急灯 | 双头，永程3只装 | 个 | 50 |  | 0
39 | 声控灯（10W） | 声控、LED节能灯、10W | 个 | 43 |  | 0
40 | LED灯泡（35W） | LED节能灯、35W、LED球泡 | 个 | 100 |  | 0
41 | LED探照灯(200W) | LED节能灯、200W | 个 | 46 |  | 0
42 | 日光灯管 | 1.2米18W白光6500K 晶辉单只装 | 根 | 320 |  | 0
43 | 圆形灯 | 24w，LED防爆灯防水灯防潮灯 | 个 | 50 |  | 0
44 | 吊线盒 | 室内屋顶吊线盒 | 个 | 130 |  | 0
45 | 吊链子 | 50米/卷 | 卷 | 6 |  | 0
46 | 按钮开关 | 11cm圆形吊线盒吸顶式线令灯座接线盒 | 个 | 42 |  | 0
47 | 声控开关 | 楼道声控光控感应延时开关 | 个 | 35 |  | 0
48 | 电焊机（小型） | 双电压两用全自动全铜焊机，ZX7-200G单电压标配 | 个 | 3 |  | 0
49 | 焊条 | J422 Φ3.2*300mm 5kg/包大约160根 20kg/箱 | 包 | 15 |  | 0
50 | 焊把 | 电焊机专用焊把 | 个 | 4 |  | 0
51 | 焊地夹 | 电焊机专用焊地夹 | 个 | 3 |  | 0
52 | 铁锹（弯形） | 1.5米大钢锹 尖锹扇锹 | 个 | 20 |  | 0
53 | 铁锹（方形） | 1.5米大钢锹 尖锹平锹 | 个 | 20 |  | 0
54 | 坎土曼 | 铁坎土曼 | 个 | 10 |  | 0
55 | 音柱（小） | 60w室外音柱 | 个 | 17 |  | 0
56 | 纸胶带 | 5厘米，刷墙用的 | 卷 | 190 |  | 0
57 | 意见箱 | 学校专用意见箱 | 个 | 6 |  | 0 | 食堂和大门口
58 | 万用表 | 万用测电表 | 个 | 3 |  | 0
59 | 电锯 | 带线，电动车插电式 | 个 | 3 |  | 0
60 | 电线（2.5#，软，防冻） | 2.5平米铜线（室外，移动式，软，防冻） | 米 | 400 |  | 0
61 | 砍砍子 | 砍木头的砍砍子 | 个 | 5 |  | 0
62 | 磨刀机 | 台式砂轮机 磨刀机多功能家用小型砂轮机250W | 台 | 4 |  | 0
0
|  | 总金额 |  |  |  | 76474