## Sheet1
霍什拉甫中学小学空气能热水系统材料清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 超低温空气能软水机 | 海尔KRS-400X/R2、供电电源形式：2N~,220V,50Hz、定频/变频：直流变频、名义制热功率（KW):9.35、名义产水量（L/h):0.88，机组尺寸长宽高mm：785*1038*1810 | 台 | 1
2 | 不锈钢保温水箱 | 12T | 个 | 1
3 | 变频增压泵 | 3KW | 台 | 3
4 | 循环泵 | 550w | 台 | 3
5 | 硅磷晶罐 | 30kg | 个 | 1
6 | 硅磷晶 | 30（kg） | 箱 | 1
7 | 加热管 | 9KW | 根 | 2
8 | 液位器 | 35* | 套 | 1
9 | 控制箱 |  | 套 | 1
10 | 主机辅材 | 63*PPR、阀门、管件、 | 批 | 1
11 | 男女浴室管道 | 32*PPR、25*PPR阀门、管件、 | 批 | 1
12 | 男女浴室花洒 | 10cm喷淋头、软连接、混水阀 | 套 | 84
13 | 矿棉板吊顶 | 20平方米 | 平方米 | 20
14 | 电缆线 | 4*35平方毫米铜芯电缆线 | 米 | 60
15 | 伴热带 | 2.5* | 包 | 5
16 | 橡塑 | 3* | 批 | 1
17 | 设备、水箱基础费用 | 6米*8米水泥地 | 平方米 | 48
18 | 设备围栏 | 长28米*高1.5米 | 平方米 | 42
19 | 槽钢 | 10* | 根 | 6
20 | [5 empty] | 0