## Sheet1
附件：1
莎车县农村饮水安全工程服务站2024年采购便携式检测试剂清单
序号 | 检测项目所使用的药剂名称 | 规格 | 采购数量 | 使用周期 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | PH校准溶液 | 50ml\瓶 | 6 | 一年用量 | 1066 | 6360 | PH=10；PH=7
2 | 总大肠杆菌 | 大肠杆菌检测包，含200片网格滤膜、膜垫和完成200次检测所需要的培养基 | 2 | 一年用量 | 3890 | 7780
3 | 浊度 | PTC090 | 3 | 一年用量 | 1980 | 5940
4 | 游离余氯检测试剂（DPD1） | 盒（250次一盒） | 10 | 一年用量 | 1420 | 14200
5 | 氟化物检测试剂1和试剂2 | 套（50次一套） | 10 | 一年用量 | 1020 | 10200 | 试剂1为片装； 试剂2为瓶装；
6 | 细菌总数 | 细菌总数培养盘（100次） | 4 | 一年用量 | 7700 | 30800
9 | 电导率校准溶液 | 50ml\瓶 | 15 | 一年用量 | 570 | 8550
11 | 硫酸盐 | 硫酸盐光度计试剂(250次一套) | 6 | 一年用量 | 960 | 5760 | 固体
10 | 总硬度 | 总硬度1号，2号试剂片（250次/盒) | 10 | 一年用量 | 2520 | 25200 | 固体
12 | 氯化物 | 氯离子光度计试剂(250次一套) | 10 | 一年用量 | 2650 | 26500 | 固体
13 | 耗氧量PM 295（100次/套） | 百灵达高猛酸盐指数lMn–A–溶液 | 4 | 一年用量 | 1610 | 6440 | 液体
|  | 百灵达高猛酸盐指数lMn–B1–试剂片 |  | 一年用量 |  |  | 固体
|  | 百灵达高猛酸盐指数lMn–B2–溶液 |  | 一年用量 |  |  | 液体
|  | 百灵达高猛酸盐指数lMn–C–溶液 |  | 一年用量 |  |  | 液体
14 | 氨氮 | 低量程（50次一套） | 5 | 一年用量 | 1045 | 5225 | 固体
新增项目检测试剂
15 | 铁 | 铁低量程光度计试剂(50次一套) | 2 | 一年用量 | 1080 | 2160 | 固体
16 | 锰 | 分光光度计（250次一套） | 2 | 一年用量 | 2540 | 5080 | 固体
共计 | [5 empty] | 160195 | 壹拾陆万零壹佰玖拾伍元整
申请部门：莎车县农村饮水安全工程服务站 申请时间：2024年1月31日
附件：2
莎车县农村饮水安全工程服务站2024年实验室耗材需求清单
序号 | 耗材名称 | 材质 | 规格 | 尺寸 | 用途 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 加固型水样采集器 | 有机玻璃 | 5L | 直径190*370mm | 表层水体采样 | 5 | 个 | 105 | 525 | 带配重环+水银温度计+软管+止水夹+挂钩+绳子+可更换水嘴
2 | 加固型水样采集器 | 304不锈钢 | 5L | 直径175*335mm | 水库、河流（水源地）采样 | 5 | 个 | 125 | 625 | 带配重环+软管+止水夹+挂钩+绳子+可更换水嘴
3 | 普通石棉网加热垫 | 铁丝+石棉网 | 205cm边长的 | 20*15cm | 实验过程中均匀加热 | 10 | 片 | 22 | 220
4 | 陶土石棉网加热垫 | 陶土+石棉网 | 15cm边长的 | 15*10.5cm | 用于容器均匀受热 | 10 | 片 | 25 | 250
5 | 万用炉炉圈(方形) | 陶瓷 | 220V；内圆孔径80mm | 135*135mm | 电炉盘加热玻璃烧杯 | 4 | 块 | 10 | 40
6 | 一次性无菌巴氏吸管 | 塑料PE/PET | 0.5mL*100支/袋 | 总长115mm | 取样、移液 | 5 | 袋 | 25 | 125 | 透明
7 | 一次性无菌巴氏吸管 | 塑料PE/PET | 1mL*100支/袋 | 总长142mm | 取样、移液 | 5 | 袋 | 85 | 425 | 透明
8 | 一次性无菌巴氏吸管 | 塑料PE/PET | 2mL*100支/袋 | 总长150mm | 取样、移液 | 5 | 袋 | 95 | 475 | 透明
9 | 一次性移液器通用枪头 | PP聚丙烯材质 | 1000PL蓝色*500个/袋 | 容量：100-1000μL；口径7mm;长度70mm | 取样、移液 | 2 | 袋 | 95 | 190 | 适配于大龙移液器
10 | 加厚玻璃三角漏斗 | 有机玻璃 | 三角漏斗口径120mm | 口径120mm | 过滤水体 | 5 | 个 | 10 | 50
11 | 加厚玻璃三角漏斗 | 有机玻璃 | 三角漏斗口径75mm | 口径75mm | 过滤水体 | 5 | 个 | 6 | 30
12 | 乳硅胶管/导气管 | 橡胶 | 5*7mm；40米/包 | 5*7mm | 制备蒸馏水导气、过滤水 | 1 | 包 | 80 | 80
13 | 电热恒温水浴锅 | 不锈钢 | 6孔；1500W | 内胆长*宽*高：497*300*147mm | 蒸馏、浓缩 | 1 | 个 | 450 | 450 | 防止干烧，外形：530*327*260mm
14 | 耐高温烧杯夹 | 不锈钢+耐高温保护套 | 全长27cm | 夹子口径：140mm | 取加热后的玻璃烧杯、试管 | 3 | 个 | 8 | 24
15 | 全玻圆底标口蒸馏瓶 | 玻璃 | 瓶颈高度28mm；全高度252mm；直径138mm | 1000ML*6个/箱 | 加热水体、制取蒸馏水 | 6 | 个 | 40 | 240
16 | 实验室器皿清洗剂 | 粉剂 | 弱碱、无残留、泡沫少 | 500g/瓶 | 清理玻璃器皿、烧杯、试管 | 2 | 瓶 | 40 | 80 | 无毒、无害
17 | 一次性无菌鞋套 | PE材质 | 47cm*15cm | 100/包 | 保证水样不受污染 | 10 | 包 | 10 | 100
18 | 一次性无菌帽 | 无纺布 | 50cm | 100/包 | 保证水样不受污染 | 10 | 包 | 30 | 300
19 | 一次性丁腈无粉手套 | 橡胶 | 总长度245mm | 蓝色，25双/盒 | 使用检测试剂时防护 | 10 | 盒 | 25 | 250
20 | 一次性CPE实验室加厚手套 | 聚乙烯PE | M码 | 70只/包 | 保证水样不受污染 | 5 | 包 | 28 | 140
21 | 实验室专用口罩 | 活性炭 | 4层；长*宽175*95mm | 50只/盒 | 防护检测试剂形成的气体 | 8 | 盒 | 15 | 120
22 | 免洗手消毒凝胶 | 凝胶型 | 480mL | 480mL/瓶 | 消毒灭菌 | 4 | 瓶 | 22 | 88
23 | 实验室专用点火器 | 金属、塑料 | 总长26CM | 26CM/支 | 电池脉冲点火 | 2 | 个 | 10 | 20
24 | 电子数显探头测温计 | 探头材质不锈钢、更换电池 | 探头长度：8mm；表盘：133mm | 长度：信号线10米 | 测量原水池、水处理车间温度 | 6 | 个 | 24 | 144
25 | 电池（5号） | 可充电 | AA-5号 | 50.4mm/4节 | 便携式检测仪器、测温仪器 | 50 | 节 | 48 | 2400 | 充电插座
26 | 电池（7号） | 可充电 | AA-7号 | 44.5mm/4节 | 便携式检测仪器、测温仪器 | 50 | 节 | 48 | 2400 | 充电插座
27 | 沸石 | 玻璃 | 5mm | 1000粒/包 | 使用玻璃器皿加热时，防溅防爆 | 2 | 包 | 8 | 16
28 | 白大褂 | 棉 | L码 | 175 |  | 5 | 件 | 22 | 110
29 |  | 棉 | XL码 | 185 |  | 5 | 件 | 22 | 110
30 | 玻璃培养皿耐高温 | 硅胶材质 | 直径9cm | 5只/盒 | 微生物培养 | 50 | 盒 | 3.5 | 175
31 | 玻璃搅拌棒 | 玻璃 | 直径7mm长20cm | 10根/盒 | 实验室搅拌作用 | 5 | 盒 | 5 | 25
共计 | [5 empty] | 10227 |  |  | 壹万零贰佰贰拾柒元整