## Sheet1
2024年莎车县现代农业发展（农产品质量检测建设）项目采购计划表 （第三次）
序号 | 项目名称 | 型号、规格、要求 | 单位 （包、个） | 数量 | 备注
1 | 灯丝 | G7005-60061 Filament，high temperature ,El ion source ,离子源灯丝，El源（适用于安捷伦8890+7000D） | 个 | 2
2 | 衬管 | 分流 带玻璃毛，25个/包，（适用于安捷伦8890+7000D） | 包 | 2
3 | 自动进样针 | 10 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，5个/包。（适用于安捷伦8890+7000D） | 包 | 1
4 | 压力表 | 螺纹连接，表盘60mm，精度≥2.5级，测量范围0-30MPa（适用于40L钢瓶，主要检测氮气、氦气、氩气） | 个 | 2
5 | 移液枪 | 5-50uL移液器，可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 伸缩式弹性吸嘴，确保吸头装配的气密性和移液均一性 > 独有的密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体， 通用性更广泛 > 四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 > 采用 PerfectPiston® 系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温，抗腐蚀 | 个 | 2
6 | 加湿器 | 纯净型加湿器，缺水断电保护，超声波加湿，智能恒湿，水箱容量≥6L,最大噪音≤40dB,电压100-240v， | 个 | 4
7 | 仪器维护（维修）保养 | 实验室所有仪器进行仪器维护（维修）保养，包括配件(原厂配件)，截止资金用完为止； 维修人员需具备相关仪器设备的维修资质，对维修后的设备提供一定期限的质量保证 |  | 1
8 | 内审员培训 | 参加线上内审员培训1人，获得内审员证书;提供培训机构资质或者跟培训机构签订的协议 | 人 | 1
合计