## Sheet1
叶城县洛克乡卫生院消防设施维修项目
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 总价/元
1 | 更换30KW消火栓泵控制柜 | 个 | 1 | 8320 | 8320
2 | 双电源控制柜维修 | 个 | 1 | 8557 | 8557
3 | 维修排污泵控制柜1.5KW | 个 | 1 | 2310 | 2310
4 | 维修稳压泵控制柜2.2KW | 个 | 1 | 2890 | 2890
5 | 维修总电源配电柜 | 个 | 1 | 7950 | 7950
6 | 更换巡检柜40KW | 个 | 1 | 10460 | 10460
7 | 水池液位显示器 | 个 | 1 | 1013 | 1013
8 | 挖管沟/回填 | 米 | 10 | 180 | 1800
9 | 配套电缆及其他零件 | 批 | 1 | 3400 | 3400
10 | 维修费 | 批 | 1 | 4300 | 4300
11 | 合计 | 伍万零玖拾肆元整 |  |  | 51000
备注 | 1.要求：消防设施操作证四级（检测维保）人员到现场，六个月社保证明2，必须保证提供货物的质量、规格、参数和医院需求一致并达到医院使用的各项指标，验收时发现不一致一律退货，所产生的损失由供货商自行承担。3，如做不到以上商务要求，请勿报价，若发现恶意捣乱者，影响项目进程，我院将上报相关部门，将捣乱者拉黑。要有现场勘查确认表。