**监护仪维修参数**

设备名称：病人监护仪

设备型号：C86

生产厂家：深圳市科曼医疗设备有限公司

故障描述：无法开机，疑因主板故障。

维修内容：更换主板及其它影响设备运行的故障。

数量：1次

质保：≥3个月

要求：更换配件必须原厂原装配件，甲方人员验证后安装使用。