**医用空气消毒机保养参数**

设备名称:医用空气消毒机

设备型号:YKX-150

生产厂家：成都肯格王三氧电器设备有限公司

故障描述：紫外线强度不足，使用时间超期。

数量：2台