**注射泵维修参数**

设备名称：注射泵

设备型号：SP1 Ex

生产厂家：深圳迈瑞科技有限公司

故障描述：系统故障，旋转电位器损坏。

数量：1次