维修服务采购项目

一、本项目的特定资格要求：

1.投标人须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业。提供合法有效的具有统一社会信用代码的营业执照（经营范围必须有医疗器械维修）、产品注册证、二类经营备案凭证；

2.供货商签订合同后。维修时间大一周的，需提供原型号备用设备。

3.未按照要求盲目竞价者的供应商，我单位将上报采购中心进行处理。

二、本次维修涉及范围：

（1）维修内容：富士电子结肠镜EC-250WM（1条/次）

（2）生产厂家：富士胶片株式会社

（3）故障表现：镜身外防水胶皮裂痕、可能引发的其它故障。

（4）服务期：＜15天。

（5）质保期：＞6个月。

（6）提供维修报价单。