**设备维修服务参数**

设备名称:病人监护仪

设备型号:elite V6

生产厂家：深圳理邦

故障描述：设备不通电无法启动。疑似电源板故障（包括但不限于已上故障），需排除所有故障，保证正常运行。

资质要求：有医疗设备维修资质，所更换配件必须原厂配件，有厂家采购或授权证明。

维修时限：＜10天（如投标价相同以维修时限小的为主）

数量：1台

维修结果：恢复正常使用，质保＞6个月

备注：需现场维修（不进行邮寄），维修所产生的一且费用均有维修方承担。