**设备维修服务参数**

设备名称:新生儿呼吸机

设备型号:FABIAN HFO

生产厂家：瑞士菲萍

故障描述：混合气故障，系统故障，空压机不工作等（包括但不限于已上故障），需排除所有故障，保证正常运行。

资质要求：有医疗设备维修资质，工程师证，所更换配件必须原厂配件，有厂家授权证明。

维修时限：＜7天（如投标价相同以维修时限小的为主）

数量：1次

维修结果：恢复正常使用，质保＞6个月

备注：需现场维修（不返厂），维修所产生的一且费用均有维修方承担。