设备维修参数

1、投标人具备医疗器械维修资质，营业执照经营范围里必须有医疗设备技术服务或者医疗器械修理的经营项，并能独立承担民事责任。

2、有备件承诺文件说明:为了保证科室设备使用效率，所更换配件不接受任何维修,一旦出现故障，及时提供售后服务，更换全新的配件，更换后我单位将验收合格通过。

3、维修承诺说明：设备维修过程中不排除设备还有其他故障，投标人应充分了解设备的故障现状，发现其他问题一并维修，费用不在增加，不得因判断失误或增加未检测到的维修项目放弃标的。

- 4、☆维修时效：成交后10日内完成维修工作，需上传承诺书。（此项为核心项，时效最短的优先考虑）

5、 我单位将严格按照采购需求验收，若有不满足，即为虚假应标，不予验收，并报政采云维权中心以及上级采监部门进行处理，将被作为不良行为记录在案，并影响其以后参加政府采购的项目投标。

6、供应商不能按照合同条款保质保量完成工作，不符合本项目规定或服务质量严重偏离医院下达的任务要求的，医院有权终止合同。

7、保修期：验收合格后大于6个月。有承诺文件说明：保修期内设备出现故障，服务商免费进行维修，保养及维修所需更换的所有配件不另行收取费用。

维修内容及故障表现（建议现场查看后报价）：

- 南京华瑞  电动产床  一张   控制板故障

- 报价表需提供分项报价和总价