基本要求

维保维护期为1年，维护范围校内所有监控设备，探头数量为221个，合同签订日期为准，供应商必须合同期内随叫随到。

结算方式：服务费一年结算三次，甲方在合同签订后，支付合同总价的50%，三个月内支付合同总价的40%即，合同期满前支付清余额。乙方给甲方开具相应票据。

对于需要更换或维修的设备及配件。主机、显示器、硬盘、摄像头由乙方承担费用，不收取甲方费用。其余部分费用将根据实际成本价格收取，另行协商支付，乙方提供的备件必须符合国家有关标准摄像头（必须是海康）。乙方应准备设备及配件备件随时替换，保证学校设备正常运行。

一、维保服务范围

1)系统中设备的故障排除；

2)系统中设备损坏后的维修和更换；

3)系统线缆检查和维护和更换；

4)系统改造和升级的建议；

5)用户操作人员的培训；

6)每两个月一次对系统设备进行保养和检查；

7)特殊作业（如搬迁、改造）等合同以外服务事项，由甲、乙双方协商另行报价。

二、维保服务内容

维保内容包含摄像机维护、前端管理主机维护、补光灯维护、机柜维护、前端端接线缆等前端附属设备设施维护、网络设备维护、软件维护、机房设备维护等。维保服务内容如下：

1）视频信号线路、摄像机云台控制线路检测、故障排除、隐患排查。

2）所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等。

3）系统前端摄像机的镜头清理、补光灯设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

4）监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

5）监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

三、维保服务方式

在维保合同签订之后我方将需要对现场进行详细检查：

主要内容包括：

1)监控室机房环境。

2)设备运行环境。

3)所有设备的安装位置、运行情况。

4)线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等。

5)线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固。

6)软件使用情况、软件升级情况。

7)系统数据备份情况。

在以上工作在实施过程中需要甲方提供相应的系统布线图、系统设备清单及分布图、前端点位分布图，以及相关人员的协助。

（一）设备维修

对于出现故障的设备或零部件、接插件，我公司免费负责维修：

1）对于小型常见故障，现场进行设备维护，以最快的速度保证设备运行良好，确保整个系统的健康运行；

2）使用备用设备替换上，并将替换下的设备进行修理；

3）对于无法修复，需更换设备及配件，不收甲方任何费用。

（二）软件升级

现场维护人员将和各系统厂家进行联动，为客户适时地提供软件的升级服务。保障客户的系统软件保持先进性和稳定性。

（三）定期上门巡检服务

1)每半年进行一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施；

2)根据智能交通及高清监控系统各部分设备的使用说明，每两个季度检测其各项技术参数及系统传输线路质量，处理故障隐患，协助系统管理人员设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行；

3)对容易老化的系统部件每个季度一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等；

4)对长时间工作的系统设备每两个季度定期维护一次，如主机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免监控主机工作不正常；

5)对系统设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障；

6)根据用户的监控系统经常出现的情况或者有可能出现的地方及时提出日常维护和日常使用建议。

（四）定期保养服务

定期维保服务主要包含两个方面，除了定期系统巡检，二是规定现场工程师组织定期系统保养。针该对该项目，我公司承诺在一年内不低于每季度一次的专业系统保养，其主要内容包括：系统整体检测、保养评估。