## 1太阳能路灯
岳普湖县第五中学完善生活设施、增加校园文化建设项目预算明细表
序号 | 项目 | 名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 | 预算单价 （元） | 预算总价 （元） | 参考图片 | 备注
1 | 校园亮化、美化工程 | LED太阳能路灯 | 6米海螺臂锥杆，国家标准镀锌杆，灯杆加厚，强度高，防锈抗腐蚀性好；太阳能板尺寸67x53CM，2000瓦配48000mAh 磷酸铁锂电池，满电照明36-48小时，阴雨天不断电 | 72 | 盏 | 2100 | 151200 |  | 施工、安装和调试,质保期三年
备注： 1.设备类型、规格和性能指标要达到国家标准； 2.进行设备的现场勘测和设计，确定设备的放置位置和环境等，最后根据实际制定实施方案； 3.设备安装和调试，保证设备正常运转； 4.最后进行验收和接收，确保设备达到预期效果；