|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 价 格 |
| 1 | 合普瑞科超低温空气源热泵 | 规格:制热量23KW，输入功率≤8KW(10匹热水专用机) | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 保温水 箱 | 1. 方形水箱规格:V=12m³
2. 材质为国标304不锈钢，聚氨酯发泡保温
3. 含自动调节水位设置
 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 循环增压水泵 |  功率：0.75KW 扬程8米流量12m³ | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 循环水泵 |  功率：2.2KW扬程16米，流量23.5m³  | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 进回电动阀 | DN40 |  个 |  2 |  |  |
| 6 | 西安英菲尼迪智能阻垢机 | ZG-3T（含PPR管、阀门、弯头等附件） | 组 | 1 |  |  |
|  7  |  安装辅材 | 阀门、管道、保温、管件等附材 |  项 |   1 |  |  |
| 8 | 系统管道 | DN32PPR及附件 | 项 | 1 |  |  |
|  9 | 设备钢支架及围栏 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 |  配电箱 | 设备控制空开，水泵控制空开  |  组  |  1  |  |  |
|  11 | 国标电缆 | 16平方铜芯电缆 | 批 | 1 |  |  |
|  12 | 运费吊装 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 室内管道，相关材料及安装调试费  |   |   |   |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

岳普湖县第一中学分校区学生浴室空气源供热水设备并安装费清单

备注（请认真阅读）：1、以上报价含增值税普通发票

1. 所需水/电的合格接口需要送至指定位置
2. 以上报价含室内管道及相关部分