**岳普湖县技工学校四号男生公寓楼和三号女生公寓楼浴室维修项目工程量清单**

岳普湖县技工学校四号男生公寓楼和三号女生公寓楼合计八套浴室维修内容如下：

一、八套浴室内换安装防滑垫，合计158平方米，人工先将老旧防滑垫拆除，清洗干净地面后铺贴新的防滑垫。

二、八套浴室内墙面瓷砖维修合计15平方米，先将破损墙砖及砖下混凝土层拆除，后重新粘贴墙砖。

三、一间浴室吊顶维修15平方米，先将变形及损坏吊顶拆除，后重新吊顶。

四、八套浴室门口安装塑料帘子，宽1.2米×高2.1米×8套。

五、八套浴室内所有下水管道及地漏疏通并清理垃圾，合计疏通室内下水管道96米，疏通清理地漏16个。

六、浴室内固定安装清洁用品置物架20个。

七、八套浴室内64套热水器检查维修。

八、八套浴室内换安装冷热水龙头（带软管、喷头、混合阀、升降杆、冲洗阀，水龙头及配套管件等）64套。

九、八套浴室内电路检查维修，八套。

十、八套浴室内反碱及污损严重的墙面维修粉刷乳胶漆100平方米，先将反碱及污损严重的墙皮铲除，后重新刮腻子及粉刷乳胶漆。