铅围脖参数

长条形铅围脖，用于甲状腺的防护。

铅当量‌：0.5mmPb‌1。

提供铅围脖图片；

医学装备科：

2025.2.5